**附件16：农学院显微镜等；预算金额47500元（联系人：丰老师13692310029）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **广东海洋大学申购货物清单** | | | | | | | | | |
| 申购单位： | | 广东海洋大学农学院 | | 填表日期： | |  | | | |
| 项目名称： | | 显微镜等仪器购置 | | 经办人及联系电话： | | 丰老师/13692310029 | | | |
| **序号** | **申购货物**名称 | **建议规格型号** | **主要配置**、技术参数及商务条款 | **币种** | **单价（元）** | **数量 （单位）** | **小计（元）** | **拟存放地点** | **使用人** |
| 1 | 不锈钢立式压力蒸汽灭菌器 | YXQ-LS-75SII | 容积：75L，功率：3.5W | 人民币 | 9500 | 1台 | 9500 | 兴农楼318 | 丰老师 |
| 2 | 显微镜 | SMZ745T | 见附件 | 人民币 | 27600 | 1套 | 27600 | 兴农楼318 | 丰老师 |
| 3 | 照相系统 | Si-M10 | 见附件 | 人民币 | 11000 | 1套 | 11000 | 兴农楼318 | 丰老师 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算金额** | | | | | | | | 47500 | |
| 注：1.因篇幅有限，如主要配置、技术参数及商务条款不能准确反映需求，请以附件形式说明申购货物的具体配置、技术参数及商务条款。 | | | | | | | | | |
| **2.总报价不得超过预算金额47500.00元。** | | | | | | | | | |



