**附件5：电子与信息工程学院**示波器购置（联系人：陈老师 13536367810）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **申购货物名称** | **参照品牌/型号** | **技术参数及配置、商务条款和附件** | **币种** | **单价**  **（元）** | **数量**  **（单位）** | **小计（元）** |
| 1 | 示波器 | DS1074Z | 四通道，模拟带宽70M,，实时采样率1G Sa/s，存储深度12Mpts，波形捕获率30,000个波形每秒，具有USB,Host&Device,LAN(LXI-C),AUX接口 | 人民币 | 4000 | 7 | 28000 |
| 合计 | | | | | | | 28000 |

注：以上报价含税费、运费、安装费