## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 广东海洋大学10#电房增容（土建部分） |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  |  | 复核时间：
扉-1

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：广东海洋大学10#电房增容（土建部分）工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 房屋建筑部分
2 | 措施合计
2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费 |  | 13016.05
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 材料检验试验费
3.2 | 工程优质费
3.3 | 暂列金额 |  | 22999.71
3.4 | 暂估价
3.5 | 计日工
3.6 | 总承包服务费
3.7 | 材料保管费
3.8 | 预算包干费
3.9 | 索赔费用
3.10 | 现场签证费用
4 | 规费
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+4+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东海洋大学10#电房增容（土建部分）工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
房屋建筑部分
| A.1 | 土石方工程
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.平整场地 |  | m2 | 108.89
2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.挖土机挖基槽、基坑土方 一、二类土 |  | m3 | 149.616
3 | 010103001001 | 回填方 | 1.回填土 人工夯实 |  | m3 | 108.0208
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.挖土机装土自卸汽车运土 运距(km):2 |  | m3 | 41.5952
土石方工程合计
| A.4 | 砌筑工程
5 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖基础 2.预拌砂浆（干拌） M7.5 水泥砂浆 |  | m3 | 7.75
6 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.混水砖外墙 墙体厚度 1砖 2.预拌砂浆（干拌） M7.5 水泥石灰砂浆 |  | m3 | 31.87
7 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1.混水砖内墙 墙体厚度 1砖 2.预拌砂浆（干拌） M7.5 水泥石灰砂浆 |  | m3 | 8.52
砌筑工程合计
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程
8 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土垫层 2.普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 |  | m3 | 5.6106
9 | 010501002001 | 带形基础 | 1.其他混凝土基础 2.普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30 |  | m3 | 21.8922
10 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.矩形、多边形、异形、圆形柱 2.普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 |  | m3 | 4.704
11 | 010502002001 | 构造柱 | 1.构造柱 2.普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 |  | m3 | 1.1743
12 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁、异形梁 2.普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 |  | m3 | 10.6265
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东海洋大学10#电房增容（土建部分）工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 010503005001 | 过梁、圈梁 | 1.圈、过、拱、弧形梁 2.普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 |  | m3 | 2.2595
14 | 010505001001 | 有梁板 | 1.平板、有梁板、无梁板 2.普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 |  | m3 | 10.5456
15 | 010505008001 | 雨篷 | 1.雨蓬 2.普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 |  | m3 | 1.2474
16 | 010507001001 | 散水 | 1.素土夯实 2.100厚C15混凝土 3.普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 4.20厚1：2水泥砂浆抹面 5.预拌砂浆（干拌） 1:2 水泥砂浆 |  | m2 | 28.176
17 | 010507001002 | 坡道 | 1.素土夯实 2.150厚1：3：6石灰粗砂碎石三合土垫层 3.100厚C15混凝土 4.普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 5.20厚1：2水泥砂浆面 抹60宽10深锯齿形礓槎 6.预拌砂浆（干拌） 1:2 水泥砂浆 |  | m2 | 8.955
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东海洋大学10#电房增容（土建部分）工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 010507003001 | 电缆沟（B）宽700 | 1.挖土机挖基槽、基坑土方 一、二类土 2.回填土 人工夯实 3.挖土机装土自卸汽车运土 运距1km内 实际运距(km):2 4.混凝土垫层 5.普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 6.压顶梁 7.普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 8.现浇构件圆钢 φ10内 9.砌砖电缆沟墙 10.预拌砂浆（干拌） M5.0 水泥砂浆 11.电缆沟1：2.5水泥砂浆批荡 15厚 12.预拌砂浆（干拌） 1:2.5 水泥砂浆 13.电缆沟盖板: 5厚热镀锌花纹钢板 底下焊接30*30*4热镀锌角钢 14.540长直埋复合支加 15.金属零星构件 安装 |  | m | 4.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东海洋大学10#电房增容（土建部分）工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 010507003002 | 电缆沟（B）宽500 | 1.挖土机挖基槽、基坑土方 一、二类土 2.回填土 人工夯实 3.挖土机装土自卸汽车运土 运距1km内 实际运距(km):2 4.混凝土垫层 5.普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 6.压顶梁 7.普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 8.现浇构件圆钢 φ10内 9.砌砖电缆沟墙 10.预拌砂浆（干拌） M5.0 水泥砂浆 11.电缆沟1：2.5水泥砂浆批荡 15厚 12.预拌砂浆（干拌） 1:2.5 水泥砂浆 13.电缆沟盖板: 5厚热镀锌花纹钢板 底下焊接30*30*4热镀锌角钢 14.540长直埋复合支加 15.金属零星构件 安装 |  | m | 17.21
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东海洋大学10#电房增容（土建部分）工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 010507003003 | 电缆沟（A）宽1700 | 1.挖土机挖基槽、基坑土方 一、二类土 2.回填土 人工夯实 3.挖土机装土自卸汽车运土 运距1km内 实际运距(km):2 4.混凝土垫层 5.普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 6.压顶梁 7.普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 8.C25直径200圆形短柱 9.普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 10.现浇构件圆钢 11.砌砖电缆沟墙 12.预拌砂浆（干拌） M5.0 水泥砂浆 13.电缆沟1：2.5水泥砂浆批荡 15厚 14.预拌砂浆（干拌） 1:2.5 水泥砂浆 15.电缆沟盖板: 5厚热镀锌花纹钢板 底下焊接30*30*4热镀锌角钢 16.预埋10#、6#槽钢，锚筋Φ8@250 17.540长直埋复合支加 18.金属零星构件 安装 |  | m | 15.36
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东海洋大学10#电房增容（土建部分）工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 010507006001 | 事故储油池 | 1.挖土机挖基槽、基坑土方 一、二类土 2.回填土 人工夯实 3.挖土机装土自卸汽车运土 运距(km):2 4.混凝土垫层 5.普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 6.压顶梁 7.普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20 8.现浇构件圆钢 φ10内 9.砖砌储油池墙 10.储油池内壁及底1：2防水砂浆抹光 15mm 11.预拌砂浆（干拌） 1:2 水泥防水砂浆 12.储油池盖板 13.普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30 14.预制构件圆钢 φ10内 点焊 |  | 座 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东海洋大学10#电房增容（土建部分）工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 010507006002 | 变压器墩 | 1.挖土机挖土 一、二类土 2.回填土 人工夯实 3.挖土机装土自卸汽车运土 运距(km):2 4.混凝土垫层 150厚C15 5.普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 6.变压器墩砖基础 7.预拌砂浆（干拌） M5.0 水泥砂浆 8.砖基础侧面20厚1：2防水砂浆抹光 9.预拌砂浆（干拌） 1:2 水泥防水砂浆 10.变压器C20混凝土墩 预埋Φ100排油管 11.普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20 12.镀锌钢管Φ100 13.预埋14#槽钢，锚筋Φ10@300 14.填充鹅卵石 |  | 座 | 2
23 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋 圆钢 φ10内 |  | t | 0.978
24 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢 φ10内 |  | t | 1.3143
25 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件螺纹钢 φ25内 |  | t | 3.853
混凝土及钢筋混凝土工程合计
| A.8 | 门窗工程
26 | 010802003001 | 双扇不锈钢百叶门M1（1800*2500） | 1.单扇不锈钢百叶门 制作  2.双扇不锈钢百叶门 安装 3.高600厚1.2不锈钢挡板 4.5*5不锈钢钢丝网 |  | 樘 | 2
27 | 010802003002 | 单扇不锈钢百叶门M3（1000*2500） | 1.单扇不锈钢百叶门 制作  2.单扇不锈钢百叶门 安装 3.高600厚1.2不锈钢挡板 4.5*5不锈钢钢丝网 |  | 樘 | 1
28 | 010802003003 | 双扇不锈钢百叶门M2（1500*2500） | 1.单扇不锈钢百叶门 制作  2.双扇不锈钢百叶门 安装 3.高600厚1.2不锈钢挡板 4.5*5不锈钢钢丝网 |  | 樘 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东海洋大学10#电房增容（土建部分）工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 010807003001 | 固定不锈钢百叶窗C2（1200*600） | 1.固定不锈钢百叶窗 制作  2.固定不锈钢百叶窗 安装 3.5*5不锈钢钢丝网 |  | 樘 | 2
30 | 010807003002 | 组合窗C1（1200*1800） | 1.铝合金双扇防火玻璃推拉窗90系列 安装 2.铝合金双扇防火玻璃推拉窗90系列 无上亮 3.固定不锈钢百叶窗 制作  4.固定不锈钢百叶窗 安装 5.5*5不锈钢钢丝网 |  | 樘 | 4
门窗工程合计
| A.9 | 屋面及防水工程
31 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.刷基层处理剂一遍 2.二层3厚SBS改性沥青防水卷材 满铺  |  | m2 | 120.226
32 | 010902004001 | 屋面排水管 | 1.塑料雨水管 DN100 |  | m | 27
33 | 010903003001 | 墙身防潮 | 1.20厚1：2防水砂浆 普通 平面 2.预拌砂浆（干拌） 1:2 水泥防水砂浆 |  | m2 | 15.9216
屋面及防水工程合计
| A.10 | 保温、隔热、防腐工程
34 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1.干铺水泥聚苯板屋面保温 120mm  2.20厚（最薄处）1：18水泥珍珠岩找坡2% 3.20厚1：2.5水泥砂浆找平层 4.预拌砂浆（干拌） 1:2.5 水泥砂浆 |  | m2 | 88.016
保温、隔热、防腐工程合计
| A.11 | 楼地面装饰工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东海洋大学10#电房增容（土建部分）工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.素土夯实 2.回填石屑300厚 3.150厚C20混凝土 4.普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20 5.20厚1：2水泥砂浆抹面压光 6.预拌砂浆（干拌） 1:2 水泥砂浆 |  | m2 | 54.567
36 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.水泥砂浆整体面层 踢脚线 15＋10mm 2.预拌砂浆（干拌） 1:3 水泥砂浆 3.预拌砂浆（干拌） 1:2 水泥砂浆 |  | m2 | 8.802
楼地面装饰工程合计
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
37 | 011201001001 | 内墙面抹灰 | 1.砖墙面扫白，钢筋砼面刷素水泥浆（内掺白乳胶）一道 2.墙与梁柱交接处钉(挂)钢(铁)网 铁丝网 3.水泥石膏砂浆打底赶平扫光 厚度(mm):9 4.预拌砂浆（干拌） 1:0.5:3 水泥石膏砂浆 5.水泥石灰膏砂浆面找平 厚度(mm):5 6.预拌砂浆（干拌） 1:0.5:2.5 水泥石灰膏砂浆 |  | m2 | 223.3324
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东海洋大学10#电房增容（土建部分）工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 011204003001 | 外墙块料墙面 | 1.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网 2.底层抹灰 各种墙面 15mm 墙面设计钉(挂)网 3.预拌砂浆（干拌） 1:3 水泥砂浆 4.聚合物水泥基防水涂料 厚度(mm):0.6 5.墙面镶贴瓷质45*45亚光面外墙砖 聚合物水泥砂浆5厚（内掺建筑胶） 6.1：2：4聚合物水泥砂浆 7.聚合物水泥砂浆勾缝 |  | m2 | 194.1925
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计
| A.13 | 天棚工程
39 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.天棚抹平扫白 |  | m2 | 120.263
天棚工程合计
| A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程
40 | 011406001001 | 防静电地面漆 | 1.水泥砂浆地面防静电环氧漆 带电网 1mm厚 |  | m2 | 63.369
41 | 011406001002 | 内墙面油漆 | 1.封底漆一道（干燥后做面层） 2.白色内墙乳胶漆 墙柱面 二遍 |  | m2 | 223.3324
42 | 011406001003 | 天棚抹灰面油漆 | 1.封底漆一道（干燥后做面层） 2.白色内墙乳胶漆 天棚面 二遍 |  | m2 | 120.263
油漆、涂料、裱糊工程合计
| C.4 | 电气设备安装工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东海洋大学10#电房增容（土建部分）工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
43 | 030409005002 | 屋面防雷 | 1.避雷小短针制作 2.避雷小短针在避雷网上安装 3.避雷网安装 沿混凝土块敷设 4.避雷引下线敷设 沿建筑、构筑物引下 5.避雷网安装 混凝土块制作 6.断接卡子制作、安装 7.断接卡保护箱安装 不锈钢箱450*300*120 8.接地引下线保护管Φ32PVC |  | m | 44
电气设备安装工程合计
| C.10 | 管道工程
44 | 031001002001 | Φ100排油钢管 | 1.Φ100排油钢管 2.手工除锈 3.管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 4.管道刷油 红丹防锈漆 第二遍 |  | m | 12
45 | 031001006001 | 预埋Φ167PVC管 | 1.预埋Φ167PVC管 |  | m | 10
管道工程合计
房屋建筑部分合计
分部分项合计
措施项目
| 1 | 安全文明施工措施费
46 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.综合钢脚手架 高度(m以内) 4.5 |  | m2 | 213.888
47 | 粤011701010001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m |  | m2 | 103.6
48 | 粤011701011001 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管) 民用建筑 高度(m):4 |  | m2 | 51.8
| 2 | 其他措施费
49 | 011702001001 | 基础 | 1.基础垫层模板 2.带形基础模板 有筋 |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东海洋大学10#电房增容（土建部分）工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
50 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板（周长1.8m内）支模高度10m内 |  | 项 | 1
51 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度(m):3.8 |  | 项 | 1
52 | 011702014001 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4 |  | 项 | 1
53 | 011702029001 | 散水 | 1.基础垫层模板 |  | 项 | 1
54 | 011702026001 | 电缆沟、变压器墩、储油池 | 1.电缆沟、变压器墩、储油池模板 |  | 项 | 1
55 | 011702009001 | 过梁 | 1.圈梁模板 支模高度3.6m |  | 项 | 1
56 | 011702023001 | 雨篷板 | 1.雨蓬模板 直形 |  | 项 | 1
57 | 011702025001 | 女儿墙压顶 | 1.女儿墙压顶模板 |  | 项 | 1
58 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机每次场外运费 1m3内 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：广东海洋大学10#电房增容（土建部分）工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 | 分部分项合计 | 3.8796 | [5 empty] | 以分部分项工程费为计算基础，费率3.8796%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项合计 | 0 | [5 empty] | 以分部分项工程费为计算基础，市级文明工地为0.4%；省级文明工地为0.7%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施 | 分部分项合计 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项工程费*0.1 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | NJCCQZJCC001 | 泥浆池(槽)砌筑及拆除 | [7 empty] | 钻(冲)孔桩、旋挖成孔灌注桩、微型桩，费用标准为:26.26元/m3； 地下连续墙费用标准为:42.11元/m3
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：广东海洋大学10#电房增容（土建部分）工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 材料检验试验费
2 | 工程优质费
3 | 暂列金额 | 22999.71 |  |  |  | 明细详见表-12-1
4 | 暂估价 | 0.00
4.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
4.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
5 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
6 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
7 | 材料保管费
8 | 预算包干费
9 | 现场签证费用
10 | 索赔费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：广东海洋大学10#电房增容（土建部分）工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 取费基数 |  | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 规费合计
1.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 0
1.2 | 施工噪音排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 0
1.3 | 堤围防护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 0.1
1.4 | 危险作业意外伤害保险费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 0.2
2 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 |  |  | 11
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：广东海洋大学10#电房增容（土建部分）工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 0001001 | 综合工日 | 工日 | 904.4748
2 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 0.0314
3 | 0100021 | 不锈钢型钢(综合） | t | 0.3642
4 | 0101011 | 镀锌热轧圆盘条φ10以内 | kg | 1.556
5 | 0101041 | 螺纹钢φ10～25 | t | 4.0264
6 | 0103031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7～1.2 | kg | 31.9804
7 | 0103051 | 镀锌低碳钢丝φ1.5～2.5 | kg | 1.4972
8 | 0103061 | 镀锌低碳钢丝φ2.8～4.0 | kg | 0.096
9 | 0103091 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 56.2089
10 | 0109031 | 圆钢Ф10以内 | t | 2.4966
11 | 0113011 | 扁钢(综合） | t | 0.0555
12 | 0113041 | 扁钢(综合） | kg | 4.32
13 | 0113061 | 镀锌扁钢（综合） | kg | 0.94
14 | 0119031 | 槽钢5～10 | t | 0.5438
15 | 0121101 | 等边角钢(综合） | t | 0.2064
16 | 0129611 | 钢板（综合） | kg | 0.12
17 | 0129641@1 | 5厚热镀锌花纹钢板(综合） | kg | 1366.4271
18 | 0129661@1 | 不锈钢板1.5 | kg | 0.3158
19 | 0129691 | 冷轧薄钢板1～1.5 | t | 0.2059
20 | 0135581 | 钢垫板1～2 | kg | 0.3
21 | 0201101 | 石棉橡胶板0.8～6 | kg | 0.048
22 | 0227001 | 棉纱 | kg | 0.276
23 | 0229001 | 麻布 | m2 | 10
24 | 0303201 | 不锈钢螺钉M5×12 | 十个 | 13.7632
25 | 0303281 | 木螺钉M5×50 | 十个 | 27.5269
26 | 0305001 | 六角螺栓(综合） | kg | 46.0169
27 | 0305113 | 六角螺栓带螺母M6～12×12～50 | 十套 | 1.89
28 | 0305797 | 镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M10×50以内 | 十套 | 0.412
29 | 0305801 | 镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 0.42
单位工程人材机汇总表
工程名称：广东海洋大学10#电房增容（土建部分）工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
30 | 0307151 | 膨胀螺栓M6×80 镀锌连母 | 十个 | 26.4953
31 | 0307211 | 膨胀螺栓M16×200 | 十个 | 1.1664
32 | 0321071 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 0.48
33 | 0321101 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 0.036
34 | 0327021 | 铁砂布0～2# | 张 | 2.2444
35 | 0341001 | 低碳钢焊条(综合） | kg | 115.9498
36 | 0341001@1 | 低碳钢焊条（综合） | kg | 3.088
37 | 0343021 | 焊锡丝（综合） | kg | 0.3
38 | 0345041 | 焊锡膏 | kg | 0.16
39 | 0351021 | 圆钉50～75 | kg | 53.1083
40 | 0351161 | 骑马钉(综合） | kg | 10.5981
41 | 0355071 | 钢丝网(综合） | m2 | 291.4483
42 | 0355201 | 铜线导电网 | kg | 6.3369
43 | 0359001 | 铁件(综合） | kg | 34.8755
44 | 0359111 | 镀锌铁码 | 支 | 131.4
45 | 0365271 | 钢锯条 | 条 | 11.2
46 | 0365311 | 钢丝刷子 | 把 | 0.0859
47 | 0401013 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 0.8036
48 | 0401014 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 194.232
49 | 0401041 | 白色硅酸盐水泥32.5 | t | 0.0931
50 | 0403021 | 中砂 | m3 | 1.1832
51 | 0403101 | 石英砂 | kg | 126.738
52 | 0405061 | 碎石20 | m3 | 0.2862
53 | 0405071 | 碎石40 | m3 | 1.4113
54 | 0405181@1 | 填充鹅卵石杂色 | m3 | 1.204
55 | 0407011 | 石屑 | m3 | 21.4121
56 | 0409031 | 生石灰 | t | 0.1219
57 | 0409081 | 饰灰 | kg | 40.4084
58 | 0409111 | 石灰膏 | m3 | 0.2526
59 | 0413001 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 33.5358
60 | 0501031 | 松原木φ100～280 | m3 | 0.0049
61 | 0503051 | 松杂板枋材 | m3 | 2.5165
单位工程人材机汇总表
工程名称：广东海洋大学10#电房增容（土建部分）工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
62 | 0503141 | 松木方 | m3 | 0.0017
63 | 0503211 | 枕木 | m3 | 0.08
64 | 0503261 | 垫木 | m3 | 0.0001
65 | 0503301 | 定型板1000×500×15 | 件 | 12.8333
66 | 0503311 | 松杂直边板 | m3 | 0.1466
67 | 0505121 | 防水胶合板模板用 18 | m2 | 31.4848
68 | 0661031@1 | 瓷质45*45亚光面外墙砖45×45 | m2 | 201.9607
69 | 1103101 | 防水底漆 | kg | 9.5054
70 | 1103131 | 水泥基渗透结晶防水涂料 | kg | 174.7737
71 | 1103151 | 防锈漆C53-1 | kg | 0.368
72 | 1103251 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 12.898
73 | 1103281 | 环氧富锌防锈漆 | kg | 31.9593
74 | 1103421 | 抗静电面漆 | kg | 25.3476
75 | 1103541 | 导电中层漆 | kg | 25.3476
76 | 1103601 | 聚氨酯甲料 | kg | 25.007
77 | 1103611 | 聚氨酯乙料 | kg | 37.5105
78 | 1111271 | 酚醛磁漆 | kg | 0.02
79 | 1111351 | 乳胶漆8205 | kg | 95.5537
80 | 1111411 | 酚醛调和漆 | kg | 0.06
81 | 1111511 | 内墙乳胶漆底漆 | kg | 36.0775
82 | 1111581 | 铅油 | kg | 0.196
83 | 1141181 | 清油 | kg | 0.092
84 | 1141191 | 松节油 | kg | 12.2646
85 | 1143191 | 嵌缝料 | kg | 6.9548
86 | 1157091 | 改性沥青卷材 | m2 | 335.13
87 | 12001092 | 铝合金双扇推拉窗90系列无上亮 | m2 | 5.75
88 | 1203011 | 溶剂汽油 | kg | 0.3008
89 | 1205001 | 机油（综合） | kg | 0.108
90 | 1207011 | 电力复合脂 | kg | 0.82
91 | 1233021 | 隔离剂 | kg | 41.6187
92 | 1235021 | 软填料 | kg | 5.9075
93 | 1237001 | 氧气 | m3 | 16.9151
94 | 1237061 | 乙炔气 | kg | 7.1487
单位工程人材机汇总表
工程名称：广东海洋大学10#电房增容（土建部分）工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
95 | 1237091 | 液化石油气 | kg | 72.1356
96 | 1241011 | 108胶 | kg | 15.9459
97 | 1241291 | 改性沥青粘结剂 | kg | 167.565
98 | 1241301 | 粘合剂 | kg | 0.999
99 | 1241351 | 改性沥青乳胶 | kg | 90.1695
100 | 1241551 | 玻璃胶335克/支 | 支 | 2.7844
101 | 1243191 | 墙边胶 | L | 1.9613
102 | 1312121 | 聚苯乙烯泡沫板50 | m2 | 215.4632
103 | 1403071@1 | 镀锌钢管Φ100壁厚5mm | m | 1.2
104 | 1403120 | 钢管D25 | kg | 1.236
105 | 1431091 | 塑料软管D5 | m | 0.3
106 | 1431521 | 塑料雨水管DN100 | m | 27
107 | 1500191 | 冲压弯头DN100 | 个 | 0.312
108 | 1516841 | 室外塑料排水管件DN200 | 个 | 2.5
109 | 1537196 | 扁钢卡子25×4 | kg | 5.984
110 | 1537201 | 镀锌扁钢卡子25×4 | kg | 0.624
111 | 1539011 | 脚手架钢管底座 | 个 | 4.7864
112 | 2417061 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 0.1
113 | 2501111 | 裸铜线10mm2 | kg | 0.4
114 | 2603071 | 塑料线槽配件线槽断面周长360以内 | 个 | 1.24
115 | 2609201 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 4.06
116 | 3001001 | 钢支撑 | kg | 271.6867
117 | 3101071 | 密封毛条 | m | 34.8958
118 | 3113031 | 白棉纱 | kg | 1.9419
119 | 3113261 | 白布 | kg | 0.7059
120 | 3115001 | 水 | m3 | 81.1453
121 | 3115031 | 电 | kW·h | 0.816
122 | 3203071 | 脚手架钢管φ51×3.5 | m | 34.4015
123 | 3203131 | 脚手架活动扣(含螺丝） | 套 | 7.4967
124 | 3203141 | 脚手架直角扣(含螺丝） | 套 | 20.2926
125 | 3209001 | 脚手架接驳管φ43×350 | 支 | 4.9976
126 | 8013011 | 水泥珍珠岩浆 | m3 | 4.5768
127 | 9946131 | 其他材料费 | 元 | 1852.0441
单位工程人材机汇总表
工程名称：广东海洋大学10#电房增容（土建部分）工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
128 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -0.0056
129 | 补充材料001@1 | 阻燃型PVC管Φ200 | m | 8.4
130 | 8021902 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石C15 | m3 | 10.8753
131 | 8021902@1 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15C15 | m3 | 0.4298
132 | 8021903 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石C20 | m3 | 9.5259
133 | 8021903@1 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20C20 | m3 | 0.3064
134 | 8021904 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石C25 | m3 | 44.7214
135 | 8021905 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石C30 | m3 | 22.2787
136 | 0642001 | 防火玻璃 | m2 | 5.76
137 | 1103221 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.19
138 | 1401151@1 | Φ100排油钢管壁厚5mm | m | 12.18
139 | 1431331@1 | Φ167PVC管 | m | 10.15
140 | 2603011@1 | Φ32PVC | m | 4.2
141 | 8001271-01 | 水泥砂浆M5.0(干拌) | m3 | 2.9509
142 | 8001276-01 | 水泥砂浆M7.5(干拌) | m3 | 1.829
143 | 8001291-01 | 水泥砂浆1:2(干拌) | m3 | 1.9415
144 | 8001296-01 | 水泥砂浆1:2.5(干拌) | m3 | 4.4147
145 | 8001301-01 | 水泥砂浆1:3(干拌) | m3 | 3.3761
146 | 8001311-01 | 水泥防水砂浆1:2(干拌) | m3 | 0.6549
147 | 8001336-01 | 水泥石灰砂浆M7.5(干拌) | m3 | 9.2408
148 | 8001351-01@1 | 1:0.5:2.5 水泥石灰膏1:1:6(干拌) | m3 | 1.0497
149 | 8001366-01@1 | 1:0.5:3 水泥石膏砂浆1:0.5:1(干拌) | m3 | 2.1217
150 | ZC020156 | 引下线 | m | 15
151 | ZC020195@1 | 避雷线，引下线，支撑 | m | 85.8
152 | SB210029@1 | 不锈钢箱450*300*120半周长1.0m以内 | 台 | 2
153 | 9946001 | 折旧费 | 元 | 1782.6746
154 | 9946011 | 大修理费 | 元 | 367.9363
155 | 9946021 | 经常修理费 | 元 | 961.0989
单位工程人材机汇总表
工程名称：广东海洋大学10#电房增容（土建部分）工程 | [6 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
156 | 9946031 | 安拆费及场外运输费 | 元 | 191.7908
157 | 9946041 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 23.3
158 | 9946051 | 柴油(机械用)0# | kg | 373.9664
159 | 9946071 | 电(机械用) | kw·h | 2149.2321
160 | 9946111 | 其他费用 | 元 | 642.8622
161 | 9946606 | 机上人工 | 工日 | 18.3968
162 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.0176
合计