**广东海洋大学2018年一季度分区域（种类）**

**能源消费情况公示**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **区 域(种类)** | **电表编号** | **单位** | **1—3月** | **备注** |
| **一、电能消费** |  |  |  |  |
| 湖光校区学生宿舍合计 | 50个电表合计 | kwh | 1575700 |  |
| 水厂（泵站）合计 | 11个电表合计 | kwh | 387656 |  |
| 艺术学院（合计） | 关系式计算 | kwh | 3849 |  |
| 工程训练中心（合计） | 9个电表合计 | kwh | 9100 |  |
| 第三实验楼 | 食品学院 | NO.204－251170－2010 | kwh | 60000 |  |
| 工程学院 | NO.204-250953-2010 | kwh | 16400 |  |
| 化学中心 | NO.204－251370 2010 | kwh | 19200 |  |
| 分析中心 | NO.204－251129 2010 | kwh | 72800 |  |
| 钟海楼 | A+B区教室合计 | 关系式计算 | kwh | 71063 |  |
| 网络机房 | NO.140304366398 | kwh | 52800 |  |
| 体育学院 | 体育馆 | NO.141213522250 | kwh | 2020 |  |
| 游泳场 | NO.2002-038028 | kwh | 71 |  |
| 网球场 | NO.141213522252 | kwh | 3400 |  |
| 东区运动场 | NO.140304366370 | kwh |  |  |
| 农学院 | 兴农楼 | 关系式计算 | kwh | 35140 |  |
| 牧草基地 | NO.141213522509 | kwh | 0 |  |
| 林果基地 | NO.141213522251 | kwh | 15680 |  |
| 生物中心 | NO.366395 | kwh | 7760 |  |
| 图书馆总表 | NO.130506 228736 2013 | kwh | 122000 |  |
| 教学主楼 | NO.80663767 | kwh | 68600 |  |
| 第二教学楼 | NO：130506237089 | kwh | 25300 |  |
| 航海楼 | NO.130506237088 | kwh | 51800 |  |
| 科技楼 | 关系式计算 | kwh | 98002 |  |
| 兴海楼（合计） | 2个电表合计 | kwh | 58000 |  |
| 兴教楼 | NO.1028026350 | kwh | 30700 |  |
| 水产楼 | NO.091213 668557 | kwh | 79600 |  |
| 海博楼 | 2个电表合计 | kwh | 2920 |  |
| 行政楼 | NO.2000－00036601 | kwh | 40800 |  |
| 行政八号楼 | NO.405205588 | kwh | 6960 |  |
| 水生生物博物馆 | NO.1112-371500 2002 | kwh | 15760 |  |
| 招待所 | NO.1129718571 | kwh | 15540 |  |
| 综合服务中心 | NO.141213522035 | kwh | 1650 |  |
| 饮食中心 | 11个电表（减1个电信分表）合计 | kwh | 278851 |  |
| 交通运输服务中心 | NO.140304 365730 | kwh | 5160 |  |
| 校医院 | NO.141213522034 | kwh | 9480 |  |
| 西湖码头 | NO.141213522034 | kwh | 30 |  |
| 湖光校区路灯及其他合计 | 10个电表合计 | kwh | 40659 |  |
| **湖光校区实用电量** | kwh | 3284451 |  |
| **海滨校区实用电量** | kwh | 152300 |  |
| **全校实际用电量总计** | kwh | 3436751 |  |
| **二、食堂用天然气** | 立方米 | 68750 |  |
| **三、公车柴油消费** |  |  |  |
| 交通运输服务部 | 升 | 36002.45 |  |
| 饮食服务中心 | 升 | 876.23 |  |
| 资产与实验室管理处 | 升 | 169 |  |
| 学生公寓服务管理中心 | 升 | 198.57 |  |
| **四、公车汽油消费** |  |  |  |
| 交通运输服务部 | 升 | 6717.38 |  |
| 饮食服务中心 | 升 | 0 |  |
| 保卫处 | 升 | 777.34 |  |