附件三

**病原微生物实验室分级标准**

# 《实验室生物安全通用要求》（GB 19489-2008）：

4实验室生物安全防护水平分级

4.1  根据对所操作生物因子采取的防护措施，将实验室生物安全防护水平分为一级、二级、三级和四级，一级防护水平最低，四级防护水平最高。依据国家相关规定：

a)  生物安全防护水平为一级的实验室适用于操作在通常情况下不会引起人类或者动物疾病的微生物；

b)  生物安全防护水平为二级的实验室适用于操作能够引起人类或者动物疾病，但一般情况下对人、动物或者环境不构成严重危害，传播风险有限，实验室感染后很少引起严重疾病，并且具备有效治疗和预防措施的微生物；

c)  生物安全防护水平为三级的实验室适用于操作能够引起人类或者动物严重疾病，比较容易直接或者间接在人与人、动物与人、动物与动物间传播的微生物；

d)  生物安全防护水平为四级的实验室适用于操作能够引起人类或者动物非常严重疾病的微生物，以及我国尚未发现或者已经宣布消灭的微生物。

4.2  以BSL-1、BSL-2、BSL-3、BSL-4（bio-safety level，BSL）表示仅从事体外操作的实验室的相应生物安全防护水平。

4.3  以ABSL-1、ABSL-2、ABSL-3、ABSL-4（animal bio-safety level，ABSL）表示包括从事动物活体操作的实验室的相应生物安全防护水平。

4.4  根据实验活动的差异、采用的个体防护装备和基础隔离设施的不同，实验室分以下情况：

4.4.1  操作通常认为非经空气传播致病性生物因子的实验室。

4.4.2  可有效利用安全隔离装置（如：生物安全柜）操作常规量经空气传播致病性生物因子的实验室。

4.4.3  不能有效利用安全隔离装置操作常规量经空气传播致病性生物因子的实验室。

4.4.4  利用具有生命支持系统的正压服操作常规量经空气传播致病性生物因子的实验室。

4.5  应依据国家相关主管部门发布的病原微生物分类名录《卫生部关于印发〈人间传染的病原微生物名录〉的通知》（卫科教发〔2006〕15号），在风险评估的基础上，确定实验室的生物安全防护水平。

**《微生物和生物医学实验室生物安全通用准则》《WS233－2002)》**

5.3.1.1 一级生物安全防护实验室   
实验室结构和设施、安全操作规程、安全设备适用于对健康成年人已知无致病作用的微生物，如用于教学的普通微生物实验室等。   
5.3.1.2 二级生物安全防护实验室   
实验室结构和设施、安全操作规程、安全设备适用于对人或环境具有中等潜在危害的微生物。   
5.3.1.3 三级生物安全防护实验室   
　 实验室结构和设施、安全操作规程、安全设备适用于主要通过呼吸途径使人传染上严重的甚至是致死疾病的致病微生物及其毒素，通常已有预防传染的疫苗。   
　 艾滋病病毒的研究(血清学实验除外)应在三级生物安全防护实验室中进行。

5.3.1.4 四级生物安全防护实验室   
实验室结构和设施、安全操作规程、安全设备适用于对人体具有高度的危险性，通过气溶胶途径传播或传播途径不明，目前尚无有效的疫苗或治疗方法的致病微生物及其毒素。与上述情况类似的不明微生物，也必须在四级生物安全防护实验室中进行。待有充分数据后再决定此种微生物或毒素应在四级还是在较低级别的实验室中处理。   
5.3.2 实验脊椎动物生物安全防护实验室，其适用微生物范围与同级的一般生物安全防护实验室相同。