广东海洋大学实验室安全建设与管理规定

（征求意见稿）

第一章  总  则

第一条  根据《广东省教育厅关于高等学校实验室安全建设与管理暂行规定》，为加强我校实验室安全建设，进一步规范安全管理，防范实验室安全事故的发生，保护师生员工的人身安全和财产安全，维护学校教学科研活动的正常开展和安全稳定，制定本规定。

第二条  本规定所指实验室，包括各类教学实验室、实训室、训练室，以及科研实验室。

第三条  实验室安全建设与管理以建立一个安全的教学和研究实验工作环境，减少实验室灾害性风险，防止人员伤亡事故和财产损失事故的发生，保护师生员工的健康和安全作为工作基本宗旨。

第四条  实验室安全建设与管理坚持“以人为本、安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，贯彻“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的工作要求，实行长久性、常态化管理。

第五条  实验室安全是校园安全的重要组成部分，应当把实验室安全建设与管理工作纳入到学校安全整体工作中，同规划、同部署。

第六条  学校各单位、部门应当加强对师生员工的安全教育和安全技能培训，增强师生员工的安全责任意识和自我保护能力，树立正确的安全价值观，营造良好的安全文化氛围。

第二章  管理体系

第七条  实验室安全建设与管理工作实行学校责任人负责制，主要责任人包括：学校党政主要负责人是实验室安全建设与管理工作第一责任人，分管校领导是直接责任人；二级单位党政负责人是本单位实验室安全建设与管理工作主要责任人；实验室主任是本室安全工作直接责任人。

第八条  学校加强统筹协调，建立健全实验室安全建设与管理工作长效机制。

学校实验室安全建设与管理工作管理体系和责任体系：由学校实验室安全管理委员会负责统筹管理和监督，资产与实验室管理处、保卫处、科技处和学院（中心）、实验教学示范中心、实验室组成。

资产与实验室管理处内设立实验室安全技术管理科，有专事实验室安全建设与管理的工作岗位，安排人员专职负责。

第九条  学校实验室安全管理委员会的主要职责是：

（一）负责学校实验室安全建设与管理工作的统筹管理和监督，审议学校实验室安全建设与管理制度、实验室年度安全工作报告、实验室安全突发事故应急预案。

（二）审议实验室安全与管理的其他重大事项。

第十条 资产与实验室管理处的职责是：

（一）监督落实学校实验室安全管理委员会下达的实验室安全与管理工作，对各学院（中心）教学型实验室安全建设与管理工作进行考核；

（二）组织制订学校实验室安全建设与管理规章制度和安全事故应急预案，监督相关规章制度的落实；

（三）组织开展实验室安全教育和培训，组织教学型实验室安全检查和监督学院（中心）组织实验室安全应急演练；

（四）受理本校实验室安全事件报告，配合有关部门做好实验室安全事故的调查、处置工作；

（五）完成上级部门交给的实验室安全建设与管理工作任务。

第十一条  保卫处的职责是：

（一）组织制订实验室消防安全规章制度和事故应急演练预案，组织开展消防安全应急演练、教育和培训；对各学院（中心）、实验室的实验室安全建设与管理工作进行考核。

（二）负责实验室消防事故的调查、处置工作，审批学院（中心）实验室危险品购置申请；

（三））负责配备实验室消防安全器材，保障消防设施、设备、器材有效、完好运行；

（四）完成上级部门交给的实验室其它消防安全管理工作。

第十二条  科技处的职责是：

（一）组织科研型实验室安全检查与隐患整改工作，监督相关规章制度的落实；

（二）对各学院（中心）科研型实验室安全建设与管理工作进行考核。

第十三条  学院（中心）、实验教学中心、实验室的职责是：

（一）负责本单位实验室的安全建设、运行和管理工作；

（二）根据专业、学科特点和变化，制定本单位实验室的具体管理制度和操作规范，编制事故专项应急预案；

（三）全面辨识和管控本单位危险源及风险点，对涉及危险品和具有危险性的实验项目进行事前安全风险评估，做好危险品和危险设备的管理；

（四）负责本单位实验室日常安全检查、安全教育和业务培训，各学院（中心）组织实验室安全应急演练每年不少于1次；

(五)负责本单位实验室安全隐患和安全突发事件的报告、警示和处置，会同有关部门做好调查、处置工作。

第十四条  实验室建立安全员分级负责制，各学院（中心）党政负责人作为一级安全员，对本单位实验室安全负责。实验教学中心、科研型实验室主任作为二级安全员，对本中心、科研型的实验室安全负责。实验室应指定人员担任实验室的三级安全员。

第十五条  实验室一级安全员的职责：

（一） 负责指导本学院（中心）实验室安全建设与管理工作，组织制订本学院（中心）的实验室安全管理制度和事故应急预案；

（二）监督岗位安全制度的执行情况，组织做好本单位安全检查和隐患整改工作；

(三) 担任本学院（中心）安全工作小组组长，按照上级和本学院（中心）实验室事故应急预案的规定，负责组织处理实验室安全事故，组织实验室安全应急演练；

（四） 负责做好本学院（中心）实验室安全宣传、教育和培训工作，加强实验室安全管理队伍和技术队伍建设。

第十六条  实验室二级安全员的职责：

（一）制订本实验教学中心、科研型实验室安全管理细则、实验操作规程和专项应急预案；

（二）监督岗位安全制度的执行情况，组织做好安全自查和隐患整改工作；

（三）做好危险品的储存、使用、废物分类收集的管理工作。

第十七条 实验室三级安全员的主要职责：

（一）检查本实验室日常活动的安全性，监督实验室技术规范和操作规程的落实情况，制止违反安全管理制度、技术规范和操作规程的行为；

（二）监测本实验室仪器设备和安全防护设施设备运行状况，及时发现本实验室的安全漏洞并尽最大努力排除，同时向实验室负责人和上两级安全员报告；

（三）做好实验室安全工作日记和安全事件记录，并归档备查。

第十八条  广东海洋大学实验室安全建设与管理咨询专家组的职责是：

（一）根据广东海洋大学实验室安全管理委员会的要求，参与组织学校实验室安全检查，对存在的问题提出整改意见和建议。对重大隐患整改进行认真研究，并提出切实可行的措施方法；

（二）对学校实验室安全建设与管理相关规定在发文公布前进行审议，提出修改建议；

（三）为学校各级各类的实验室安全事故应急处置方案、措施提供专业指导；

（四）主持或参与开展实验室安全建设与管理培训活动；

（五）为学校实验室安全建设和管理工作提供专业指导和决策咨询。

第十九条  学校加强实验室安全管理队伍和技术队伍建设，有计划地开展岗位教育和业务培训，注重骨干队伍培养，努力提高工作人员的业务能力和管理水平，维护人员队伍稳定。

第三章  制度建设

第二十条 学校按照国家的相关法律法规、技术标准和业务规范，建立健全实验室安全建设与管理规章制度，各学院、中心、实验室，根据所属实验室的专业特点制订相应的规章制度，使实验室安全建设与管理工作制度化、规范化、标准化。

第二十一条 学校建立健全并落实实验室人员准入制度：

（一）进入实验室工作和学习的师生，必须先经过安全教育、安全操作规程培训和实验室安全知识考试，并根据实验室涉险程度，进行必要的安全知晓确认。

（二）对涉及危险化学品、剧毒品、放射性物质、特种设备和高致病性病原微生物等有特殊资格要求的岗位，必须配备符合相应上岗资质的专业技术人员；

第二十二条 学校建立实验室安全建设与管理检查制度， 实行专项检查和综合检查、学期初及期末的定期检查与不定期抽查相结合，发现问题及时整改。

第二十三条  学院（中心）要根据自己的学科特点制订相应的安全检查制度，实行定期和不定期的检查，并做好检查记录。

第二十四条 学校建立健全实验室安全事故报告制度。凡发生实验室火灾、爆炸、人身伤害、危险化学品事故、辐射事故，以及剧毒品、放射源、高致病性病原微生物被盗、被抢、丢失、泄漏等实验室重大安全事故，必须立即按规定将事故情况遵循正常报告程序报告主管职能部门，同时抄报广东省教育厅，不得瞒报。

第二十五条 各学院（中心）实验室一旦发生安全事故，立即报告本单位主管实验室的负责人，同时报资产与实验室管理处和保卫处。
    第二十六条 学校实验室安全建设与管理工作实行月、年度报告制度，各学院（中心）每月、年底分别向实验室安全技术管理科报告。

第四章  条件保障

第二十七条 学校在年度财务预算中安排实验室安全建设与管理专项资金，保证实验室安全建设与管理工作的正常开展。

第二十八条  学校各单位、部门加强实验室仪器设备和安全防护设施设备的建设与维护，配备必要的应急救援器材、设备并定期检测，确保安全防护设施设备完好有效、实验室仪器设备运行环境安全良好。事关实验室安全的仪器和设施设备不得带病运行，发现安全隐患必须及时进行排险处置，彻底消除安全隐患。

第二十九条 实验室建设（新建、改建、扩建）项目的规划、设计和论证，应当充分考虑其设施设备的安全和环保要求，进行充分的安全评估，项目验收时同步进行安全验收。凡不符合安全技术和环保要求的实验室应当限期进行改造。

第三十条 实验室应当布局合理，整洁有序，通道畅通，通风状况良好，安全防护设施和应急器材齐备。实验室内部、走廊、楼梯等位置应当安装明显的疏散通道指示标志，危险部位设置明显的危险标识或安全警示标志。实验室和重点风险部位应进行安保监控。

第五章  监督管理

第三十一条  资产与实验室管理处、科技处分别对教学型和科研型实验室安全建设与管理工作进行监督管理，强化制度的执行和措施的落实。

第三十二条  各学院（中心）实验室必须严格执行安全管理规章制度、技术规范和安全操作规程，做好实验室安全与管理工作记录，严禁有章不循、弄虚作假和随意变通。

第三十三条  层层签订安全责任书。学校与实验室主管单位（部门）、实验室主管单位（部门）与学院（中心）、学院（中心）与实验室应签订安全责任书，明确各级安全责任人的职责，强化责任意识和责任追究，做到层层落实，责任到人。

第三十四条  加强实验的安全管理。实验者要严格执行实验安全操作规程，做好个人安全防护；实验室不开展超范围的实验活动和与实验无关的活动；涉及危险品和具有危险性的实验项目须事前进行充分的风险评估，提出应对风险的措施。进行高危险性实验须有两人以上同时在场。

第三十五条   学院（中心）应加强对实验室危险化学品、剧毒品、易制毒品、易制爆品、放射性物质、病原微生物等高危物品的安全监管。严格专库、分类存放，建立台账，定期盘查；严格落实“双人收发、双人记账、双人双锁、双人领取、双人使用”制度；强化采购、领用、交接、运送、使用、退还、废物处置等环节的管理，堵塞漏洞，严防丢失、被盗和非法使用。

第三十六条  学院（中心）应对重点风险部位、重大危险源实施重点管控。实行岗位安全风险确认和安全操作、危化品“明白卡”制度，完善监测监控设备设施，确保事故预防和应急处置到位、有效；建立重点风险部位、重大危险源分布档案和数据库，明确每一部位管理的责任部门和责任人，随时掌握管控状态。

第三十七条  学院（中心）应严格按照相关规定处置实验室废物及用剩物。危险废物及危险用剩物的处置、流向须做记录并经相关负责人员确认；废物承装容器须标示废物的成份，废物存放点要设警示标识标志；实验室废弃物统一交由学校转交有资质机构处置

第三十八条   学校按照“全员、全程、全面”的要求，认真开展系统的安全宣传教育活动，不断提高广大师生员工的安全意识和安全风险的科学认知水平。鼓励开设有学分的安全教育课程。防止安全教育只求形式不重效果走过场。

第三十九条  学院（中心）应认真组织开展实验室安全联合应急演练和专项演练，不断提高实验室人员的应急意识和现场救援处置能力，同时，根据演练评估结果及时修订完善应急预案，提高应急预案的科学性、针对性、有效性和可操作性。完善应急组织架构，确保功能完备、人员到位、响应及时、临危不乱。

第四十条  学院（中心）应对实验室安全隐患整改事项实行跟踪管理，建立整改事项台账清单，报实验室安全技术管理科备案。实验室安全技术管理科负责监督整改过程，验收整改结果。

第四十一条  学院（中心）和实验室安全技术管理科应建立实验室安全建设与管理工作档案，完整保留工作痕迹。

第四十二条  学校对实验室安全建设与管理工作实行定期检查与不定期抽查制度，并通过约谈、通报、督办等方式加强监督。

第六章  奖  惩

第四十三条  实验室安全建设与管理工作纳入学校安全责任制考核内容。对工作不作为或敷衍应付的单位，学校对该单位责任人进行问责。

第四十四条  实验室安全建设与管理工作纳入学校的考核评价内容。每学期末，资产与实验室管理处、保卫处、科技处联合组织开展对学院（中心）的实验室安全建设与管理工作学期考核与评估。

（一）依据各学院（中心）本学期安全管理工作情况和学期末安全检查情况进行考评，结果分为优秀、良好、中等、合格、不合格。

（二）学期考核结果与各学院（中心）本学期实验辅助津贴工作相挂钩，实行“一票否决制”。考核结果“不合格”的单位，在其本学期实验辅助津贴总额原分配结果中扣减10%。

（三）对导致实验室重大安全事故，造成严重后果的学院（中心），在其本学期实验辅助津贴总额原分配结果中扣减15%。同时，追究学院（中心）负责人和直接责任人的责任；构成违法的，依法追究其法律责任。

（四）对考核获得优秀的学院和工作表现突出的个人，给予通报表扬。

第七章  附  则

第四十五条  本规定由学校实验室安全管理委员会办公室负责解释。

第四十六条  本规定自2018年  月  日起施行，原《广东海洋大学实验室安全建设与管理规定》同时废止。