附件

防盗检测仪及UPS购置清单

| 货物名称 | 建议规格型号 | 主要配置及参数 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防盗检测仪 | 成都信控TY-8100 | 详细内容见下面 | 17000 | 4 | 68000 |
| UPS | 科士达YDC9101H-B | 详细内容见下面 | 2800 | 2 | 5600 |
| 合计 |  |  |  |  | 73600 |

一、防盗检测仪配置参数

★工作原理：电磁波

★要求做到小巧、透视、防潮；

★材料：树脂模具；

★全数码显示、全自动监控，无需专人看管；

★性能：监测系统主机采用最先进的多级数字、电脑芯片控制（AGC数字自动控制）技术，具有体积小、抗干扰力强、灵敏度高、无故障运行时间长、外型美观等诸多特点；

★工作环境温度：-10℃～60℃；

★支持ups工作，且电网停电后可转接UPS电源继续工作1～3小时；

★支持通道任意组合（多通道）；

★检测范围：宽度70～90㎝（单通道）、高度0～170㎝；

★功率：低于6瓦，对电脑显示屏无干扰，无噪音，功耗小，绿色环保，连续工作时间﹥200小时，平均无故障时间：>20000小时；

★仪器既可移动式安装也可固定式安装；

★电源：交流200V～240V，50Hz；

★检测天线尺寸：高<=149cm，宽<=49.5cm，厚<=4.5cm。

注：系统可根据需要增加人次计数功能、遥控报警功能、通道区分报警和强磁铁检测功能。

二、UPS配置参数

（一）UPS主机参数

1、额定容量：1000VA/800KW

2、输入电压范围（Vac）：115-295

3、输入频率范围（Hz）：45-55

4、输入功率因素：≧0.98􁸹

5、输出电压：220±1%

6、波形：正弦波THDV 3%􁸸（100%线性负载）

7、过载能力：≦110%，60min；≦125%􁸼10min；≦150% 1min；>150%立刻转旁路􁉠

8、功率因素：0.8

9、电池电压：H:36V H/B:24V

10、LCD/LED双重显示

（二）蓄电池参数

1、规格：12V38AH

2、免维护铅酸蓄电池

3、带防漏液托盘

4、可实现UPS满载情况下。后备供电时间60分钟以上

（三）电池箱

1、可放2个38AH蓄电池

2、含电池连接线

主机参考型号：科士达YDC9101H-B

蓄电池参考型号：科士达6-FM-38