## 申博经费
广东海洋大学申购货物清单
申购单位：农学院 |  |  |  | 填表日期： |  | 2017-04-19
项目名称：纤维自动分析仪等设备购置 |  |  |  | 经办人及联系电话：
序号 | 申购货物名称 | 建议规格型号 | 主要配置、技术参数及商务条款 | 币种 | 单价（万元） | 数量 （单位） | 小计（万元） | 拟存放地点 | 使用人
1 | 电泳仪 | 伯乐 Powerpac basic | 1.输出类型：恒压、恒流、恒功率，可定时1-999分钟；2.有暂停/继续功能；3.有断电后自动恢复功能；4.输出插孔4对并联，可同时对四个同类型的电泳槽进行电泳；5.功率：1-75W；6.电压：5-300伏；7. 电流：4-400mA；8. 安全标准：通过EN-61010, CE标准 | 人民币 | 0.9405 | 台 | 0.99 | 兴农楼415 | 尹福泉
| 小型垂直电泳槽 | 伯乐 Mini-Protean Tetra | 配置：电泳槽和盖1个，长玻板和短玻板各一盒，梳子1包， 制胶架2个，制胶框4个，上样引导装置1个。参数：1.凝胶数：1-4；2、玻璃尺寸：短玻板（10.1x7.3cm）;长玻板（10.1x8.2cm）；3.凝胶大小：手灌胶（8.3 x 7.3 cm）;预制胶（8.6x6.8cm）；4、典型上层缓冲液体积：120 ml；5、典型下层缓冲液体积：180 ml；6、典型SDS-PAGE电泳时间：45分钟（200V恒压）；7、体积(W x L x H)：12 x 16 x 18cm；8、重量：2.0Kg；9、封边垫条永久地固定在长玻板上，保证玻板精确对齐，防止漏胶；10、凸轮卡锁的制胶框操作简单，在任何平面上都能精确对齐玻板；11、特殊的塑料电泳梳不会抑制凝胶聚合反应，制胶过程中，内置的脊可避免空气接触，保证均一的凝胶聚合；12、含封边垫条的长玻璃板加厚，使得玻璃板不宜破碎；13、专利的上样引导装置，防止泳道的遗漏上样或重复上样。 | 人民币 | 1.197 | 台 | 1.26 | 兴农楼415 | 尹福泉
| 小型转印系统 | 伯乐 Mini Trans-Blot | 配置：2个制胶夹，4块纤维垫，1盒预切滤纸，电极模块组合，Bio-Ice冷却中心；参数： 1.最大凝胶尺寸(W x L) 10 x 7.5 cm；2.缓冲液要求450 ml；3.凝胶容量2 块Mini-PROTEAN Tetra 凝胶，2 块Ready Gel 预制胶；4.1 小时内转印2 块7.5 x 10 cm 凝胶；也可进行低强度的过夜转印；5.电极丝相距4cm，以产生强电场保证有效的蛋白转印；6.颜色标记的转印夹和电极，确保转印过程中凝胶的正确定向；7.内置Bio-IceTM 冷却装置，快速吸收转移过程中产生的热量 | 人民币 | 0.665 | 台 | 0.7 | 兴农楼415 | 尹福泉
| 紫外交联仪 | 宁波新芝 Scientz03-II | UV波长：254nm；曝光时间测量范围：0-999.9(分钟)，功率60W；UV光源：5个10W灯管 关机信息不丢失；9个曝光能量设定并可保存；汉化液晶屏显示；9个曝光时间设定并可保存；可触摸键盘；UV曝光能量手动设置；UV遮挡视窗；UV曝光时间手动设置；不锈钢紫外曝光室；外部尺寸：450mm×370mm×280mm；曝光室尺寸：350mm×300mm×110mm | 人民币 | 0.969 | 台 | 1.02 | 兴农楼415 | 尹福泉
2 | 纤维自动分析仪 | 安康 A200i | 滤袋结构：25um孔隙三维结构；采样量/袋：0.5～1.0 g；纤维素范围：0%～100%；样品批处理量 1～24个；每次测定耗时 120 min；日处理量（8小时计）：最多96个粗纤维或144个（中性洗涤纤维或酸性洗涤纤维）；结果标准差 ≤±0.1% 重复性精度 ≤±0.5% 自动化程度；全自动加热、搅动，手动注入溶剂和热水；处理温度范围：室温～100℃；控温精度：±0.1℃；安全性：密闭环境，脱手工作；环境要求：常规实验室，无需通风厨 主要用材；整机不锈钢结构，反应缸为加厚不锈钢，耐高温高压和防化学腐蚀；标准配置；主机1台，热封器1个，标注笔2个，随机维修包1套 | 人民币 | 5.7 | 台 | 6 | 兴农楼604 | 张丽
合计 | [7 empty] | ——————
注：因篇幅有限，如主要配置、技术参数及商务条款不能准确反映需求，请以附件形式说明申购货物的具体配置、技术参数及商务条款。