附件10：湖光校区图书馆门禁系统（郑老师13828215656）

- 项目预算金额：人民币35000.00元

门禁系统明细及参数

| 序号 | 申购货物名称 | 规格型号 | 主要配置、技术参数及商务条款 | 币种 | 单价（元） | 数量 （单位） | 小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门禁系统 | 深圳科装/KZ-Y | 每套含： 翼闸4通道 控制器4台 读卡器9台 包括集成费 设备具体参数如下： 翼闸 1、材质： 304号不锈钢 2、工艺：一次性成型或多道工艺成型 3、工作环境：室内或室外 4、使用寿命：不小于500万次 5、通行速度：30-40人/分钟 6、上电后进入通行状态所需时间： 不大于3秒 7、闸门开、关时间： 不大于2秒 8、出现故障后的自动复位时间：不大于10秒 9、工作温度：-30℃— 50℃ 10、防护等级：防水、防尘、 11、报警功能：具备 12、通行方式：单向、双向（可选） 13、防夹功能：具备 ★14、可与校园一卡通对接，使用原来校园卡。 控制器： 1、通讯方式：TCP/IP 2、开门模式：支持多种模式 3、外接读卡器：2个 4、控制门数：单门或双门 读卡器： 1、工作电压：DC12V 2、工作温度：-20°C~50°C 3、工作湿度： 20%-80% 4、通讯接口:韦根 5、显示方式：LED 6、支持卡类型:M1卡 7、语音/声音：蜂鸣 保修条款： 整机免费保修三年，软件有新版本免费升级。 | 人民币 | 35000 | 1套 | 35000 |