**附件3：水产学院**实验教学中心安全设施（联系人：周老师13692478006）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **申购货物名称** | **规格型号** | **技术参数及配置、商务条款和附件** | **币种** | **单价（元）** | **数量（单位）** | **小计（元）** |
| 1 | 3M防毒面具化工气体甲醛防毒口罩 | 3M/  6502+6005 | **硅胶+活性碳滤毒盒 防甲醛、有机气体及蒸气、如苯及同系物、汽油、丙酮、二硫化碳、醚等 6502防毒面具七件套 ：6502（半面罩）×１　 6005（滤毒盒）×２　　５０１（滤棉盖）×２　　５Ｎ１１ＣＮ（滤棉）×2** | 人民币 | **4** | 241.20 | 964.80 |
| 2 | 防火毯 | 台杭 | 袋装 ，规格:1.5米\*1.5米  材料:玻璃纤维 | 人民币 | **3** | 45.90 | 137.70 |
| 3 | 急救箱 | 幸福来/XF99-3 | **12寸，30.5\*19\*17** | 人民币 | **2** | 108.00 | 216.00 |
| 4 | 单头洗眼器 | ANMON/ AM-2141 | **产品材质：铜；手柄材质：PP**  **底座：合金；表面处理：环氧涂层**  **配件：防爆软管** | 人民币 | **4** | 158.40 | 633.60 |
| 5 | 强酸强碱储存柜 | 上海补天防护设备/BTP04 | **容积：15升**  **柜门类型：单门/手动：**  **柜身尺寸：560\*430\*430** | 人民币 | **8** | 1685.70 | 13485.60 |
| 6 | 强酸强碱储存柜 | 上海补天防护设备/AC12 | **容积：15升**  **柜门类型：单门/手动：**  **柜身尺寸：890\*590\*460** | 人民币 | **5** | **226.60** | **11133.00** |
| 7 | 易燃柜 | 上海补天安全防护设备/ISC90 | **体积：340升**  **柜门类型：双门手动**  **柜身尺寸：1650\*1090\*860** | 人民币 | **2** | **4380.30** | **8760.60** |
| 合计 | | | | | | | **35331.30** |

注：以上报价含税费、运费、安装费