附件7：分析测试中心532nm激光器购置

（联系人：王老师13729013636）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总价（人民 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品牌货号 |  |  | 品名 |  |  |  | 规格 |  | 数量 |  | 单价 |  | 币） |  |
| Vigonob-Laser-532 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -300PS |  |  | 532nm 激光器 |  |  |  | 支 |  | 1 |  | 90000 |  | 90000 |  |
| 总金额（大写） |  |  | 玖万陆仟元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 一体式拉曼激光器是是专为拉曼光谱所设计的连续激光光源。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 高功率的激发光源集成了激光驱动和热电制冷。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 该激光器具有窄的光谱线（光谱线宽小于 0.1nm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 输出功率 | 300mW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 功率稳定性 | 3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 中心波长 | 532±1nm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 光谱线宽 | ＜0.1nm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 | 光谱漂移 | 0.01nm/°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | 预热时间 | 5min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 | 寿命 10000 小时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 工作环境 |  | 0-40°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11 配备 532 激发光滤光片 |  |  |  |  | 要求 532±5nm |  |  |  |  |  |  |
| 货物参数 |  |  | 12 配备检测光 反向 532 滤光片 要求 532±5nm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上价格已包含税金（增值税普通发票）、运输费及人工安装调试费。