附件7：电子与信息工程学院激光加工用可调式高温恒温装置购置；预算金额：28000元（联系人：师老师：13724783416）

| 广东海洋大学申购货物清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申购单位： |  | 电子与信息工程学院 |  | 填表日期： |  |  |  |  |  |
| 项目名称： |  |  |  | 经办人及联系电话： |  | 师老师：13724783416 |  |  |  |
| 序号 | 申购货物名称 | 建议规格型号 | 主要配置、技术参数及商务条款 | 币种 | 单价（元） | 数量 （单位） | 小计（元） | 拟存放地点 | 使用人 |
| 1 | 可调式高温恒温装置箱体 | xl-1300T | 1、质量好，性能稳定可靠； 2、操作简单且智能化； 3、不锈钢外壳，填充隔热层，密封性好； 4、石英玻璃，镀波长为1.06微米的膜，激光透射率高，达99%以上； 5、加热温度10--300℃调节性好，升温快，智能恒温控制。 | RMB | 28000 | 1台 | 28000 | 科技楼334 | 师老师 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 28000 | —————— |  |
| 注：因篇幅有限，如主要配置、技术参数及商务条款不能准确反映需求，请以附件形式说明申购货物的具体配置、技术参数及商务条款。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

激光加工用可调式高温恒温装置方案及报价

- 激光加工用可调式高温恒温装置性能特点介绍

- 一种用于激光加工的高温恒温腔；

- 装置的腔体部分的主要部分由耐氧化、耐高温、耐腐蚀的金属材料构成；

- 装置的侧面有一密封性能良好的、能放入材料的、能开能关的门；

- 装置的上表面，由对波长为1.06微米的激光束的透射率很高的特殊的玻璃密封；

- 特殊的玻璃密封在高温下具有不易变质、碎裂、氧化、性状改变等。

- 高温腔有可以用于加热的装置，加热温度20--300℃可调，并在一定温度保持恒定；

- 激光加工用可调式高温恒温装置适用于与广东海洋大学XL-800WF光纤传输多功能激光加工系统配套使用。

- 要求整个装置系统安全，可靠，不会出现烫伤人或者爆裂的情况。

- 技术特性

- 质量好，性能稳定可靠；

- 操作简单且智能化；

- 密封性好；

- 石英玻璃，镀波长为1.06微米的膜，激光透射率高，达99%以上；

- 加热温度10--300℃调节性好，升温快，智能恒温控制。

- 三、激光光加工用可调式高温恒温装置示意图

- 激光光加工用可调式高温恒温装置报价单

| - 序号 | - 名称 | - 数量 | - 单价（元） | - 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 可调式高温恒温装置箱体 | - 1 | - 28000.00 | - 28000.00 |
| - 合计 |  |  |  | - 28000.00 |