广东海洋大学

三校区视频监控维护保养服务采购项目

（第二次）

招

标

文

件

招标编号：ZBCG20171011N1

采购单位：广东海洋大学

发布日期：2017年11月17日

第一部分 投 标 邀 请 函

各（潜在）供应商:

广东海洋大学根据相关法律法规和学校管理制度, 就广东海洋大学三校区视频监控维护保养服务采购项目，遵守公开、公平、公正的原则，以 公开招标 方式进行采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、采购项目名称：广东海洋大学三校区视频监控维护保养服务采购项目

二、采购项目编号：ZBCG20171011N1

三、采购预算限额：人民币 20万 元

四、采购项目内容及需求：详见“第二部分 采购项目内容”。

五、合格供应商资格要求：

1、已报名并获取本项目采购文件的在中华人民共和国境内注册的能独立承担民事责任的法人或其他组织；

2、投标人须具有合法企业工商营业执照且具备与本项目采购内容相关的经营范围，营业执照须在有效期内。如报价人为事业单位，则须提供等同于工商营业执照的有效证明文件；

3、投标人必须具有安防工程企业设计施工维护能力二级或以上证书；或者《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》（或备案证明）二级或以上资质；

4、投标人须提供投标截止前三个月内任一次缴纳税收的凭据证明材料复印件。如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税。

5、投标人须提供授权委托代理人在投标截止前三个月内任一次缴纳社会保险的凭据证明材料复印件。如依法不需要缴纳社会保险的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保险；

6、投标人须提供检察机关出具的无行贿犯罪档案记录证明或查询行贿犯罪档案结果告知函原件（注：由供应商住所地或者业务发生地的人民检察院受理出具，如没注明有效期的，自出具之日起2个月内有效，查询内容须包含投标供应商、法定代表人、授权委托代理人）；

7、本项目不允许联合体投标。

六、符合资格的供应商应当在2017年 11 月 20 日至 2017年 12 月 8 日止（每日上午8：30～11：30，下午2：30～4：30，法定节假日除外）凭报名资料进行报名登记并领取招标文件，招标文件工本费100元/套，售后不退。报名资料如下(所有复印件须加盖投标人公章，否则视为无效资料，报名将被拒绝)：

1、有效企业工商营业执照副本或事业单位法人证书（复印件）；

2、如报名人是授权委托代理人，需提供法定代表人证明书原件、法定代表人针对本项目的授权委托书原件、供应商为授权委托代理人在投标截止前三个月内任一次缴纳社会保险的凭据证明材料复印件、委托代理人身份证复印件（须提供原件核对）。

3、如报名人是法定代表人，则只需提供法定代表人证明书复印件、身份证复印件（须提供原件核对）。

七、报名登记方式：

1、现场报名：供应商凭上述报名资料在报名截止时间前到广东海洋大学招标与采购中心（湖光校区行政楼220室）报名登记并领取招标文件。

2、网络报名：供应商在报名截止时间前将上述报名资料彩色扫描发送电子邮件到gdouzbcg@126.com邮箱，邮件需注明采购项目名称及编号，并须于投标截止时间前30分钟内到广东海洋大学招标与采购中心（湖光校区行政楼220室）补充报名登记手续和补交上述报名资料。

八、递交投标文件截止时间、开标时间：2017年 12 月 11 日10时(注：提前10分钟开始受理投标文件递交)

九、投标文件递交地点、开标地点：广东海洋大学湖光校区行政楼二楼212会议室（地点如有改变，另行通知）

注：投标人须对其所提供资料的真实性和投标行为的合法性负责，如有作假或违纪，经发现并查实后立即取消其投标资格，并将其列入不良行为记录名单，同时在网上进行实名通报，一至三年内禁止参加广东海洋大学及其附属单位的采购活动。

采购人：广东海洋大学

联系人：陈老师，电话（传真）：0759-2383282

联系地址：广东海洋大学招标与采购中心（湖光校区行政楼220室）

采购信息查询：http://www.gdou.edu.cn/  (广东海洋大学网站)

采购监管部门：广东海洋大学监察处，电话：0759-2383501

广东海洋大学招标与采购中心

2017年 11 月 17 日

第二部分 采购项目内容

一、投标人的资质要求:

1、已报名并获取本项目采购文件的在中华人民共和国境内注册的能独立承担民事责任的法人或其他组织；

2、投标人须具有合法企业工商营业执照且具备与本项目采购内容相关的经营范围，营业执照须在有效期内。如报价人为事业单位，则须提供等同于工商营业执照的有效证明文件；

3、投标人必须具有安防工程企业设计施工维护能力二级或以上证书；或者《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》（或备案证明）二级或以上资质；

4、投标人须提供投标截止前三个月内任一次缴纳税收的凭据证明材料复印件。如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税。

5、投标人须提供授权委托代理人在投标截止前三个月内任一次缴纳社会保险的凭据证明材料复印件。如依法不需要缴纳社会保险的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保险；

6、投标人须提供检察机关出具的无行贿犯罪档案记录证明或查询行贿犯罪档案结果告知函原件（注：由供应商住所地或者业务发生地的人民检察院受理出具，如没注明有效期的，自出具之日起2个月内有效，查询内容须包含投标供应商、法定代表人、授权委托代理人）；

7、本项目不允许联合体投标。

二、项目要求：

（一）项目名称：广东海洋大学三校区视频监控维护保养服务采购项目

（二）采购预算：

| 项目内容 | 预算单价 | 服务期限 | 预算总金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 广东海洋大学三校区视频监控维护保养服务采购项目 | 20万元/年 | 一年 | 人民币20万元 |

说明：预算单价为年度最高限额，投标人报价时不能高于此限额，否则作无效投标处理。

（三）维护保养工程概况

广东海洋大学现有视频监控系统，由于广东海洋大学视频监控系统质保已经到期，为保障我校视频监控系统稳定运行，正常管理校园治安，我校需视频监控系统及设备进行维护保养服务外包。维保的方式为半保，对广东海洋大学三个校区的视频监控系统前端摄像头、传输、存储、线缆、显示设备等设备的运行检查、维护保养、设备调试、故障维修等工作。（备注：项目包括的实时系统故障响应、设备维护保养、一年4次定期巡检（每季度1次）等工作，所产生的一切人工费用由中标人承担。相关费用按照协商后的清单单价与校方另行结算，结算方式按照季度进行支付，支付同时中标人应提供正式发票。单次维护费或零配件更换低于300元由中标人承担，单次或单项高于300元的由发包人承担）。

（四）视频监控系统维保范围包括：系统平台及支撑平台运行的软件系统、服务器、存储设备、网络传输设备、客户端、矩阵、通信线缆及配套器件等中心设备。维护保养范围详见下表：

| 广东海洋大学校园视频监控系统设备及项目（湖光校区第一期） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号、主要技术参数 | 制造商 | 单位 | 数量 |
| 一、光纤线缆铺设材料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 光纤 | 飞博、室外12芯 | 飞博 | 米 | 18000 |
| 2 | 光纤 | 飞博、室外6芯 | 飞博 | 米 | 6000 |
| 3 | 尾纤 | 澳视光、单模FC/FC | 澳视光 | 条 | 39 |
| 4 | 耦合器 | 澳视光、单模FC/FC | 澳视光 | 个 | 152 |
| 5 | 终端盒 | 澳视光 | 澳视光 | 个 | 39 |
| 6 | 跳线 | 澳视光、3M | 澳视光 | 条 | 150 |
| 7 | ODF | 澳视光、72芯 | 澳视光 | 个 | 4 |
| 8 | 光纤熔接 |  | 国产 | 芯 | 150 |
| 9 | 管道直通 | 联塑、N50/DN100 | 联塑 | 个 | 2000 |
| 10 | PVC管道 | 联塑、N50/DN100 | 联塑 | 米 | 1500 |
| 11 | 引线 | 国产13MM | 国产 | 米 | 1000 |
| 12 | 线缆标识 | 国产10MM-50MM | 国产 | 套 | 500 |
| 13 | 光纤敷设 | 含复原 | 国产 | 公里 | 25 |
| 二、光纤传输设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1路视频光端机 | 澳视光 ASV6201WT/R | 澳视光 | 套 | 14 |
| 2 | 2路视频光端机 | 澳视光 ASV6301WT/R | 澳视光 | 套 | 13 |
| 3 | 4路视频光端机 | 澳视光 ASV6401WT/R | 澳视光 | 套 | 8 |
| 4 | 8路视频光端机 | 澳视光 ASV6801WT/R | 澳视光 | 套 | 4 |
| 5 | 光端机中心机箱 | 澳视光 5U机箱 | 澳视光 | 台 | 4 |
| 6 | 接地线缆 | 中光BV-4 | 中光 | 米 | 300 |
| 7 | 金属软管 | 国产DN25/50 | 国产 | 米 | 500 |
| 8 | 标识 | 国产 10mm-50mm | 国产 | 个 | 200 |
| 三、报警系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 报警主机 | 艾礼富 AL-7480 | 艾礼富 | 台 | 2 |
| 2 | 中文液晶键盘 | 艾礼富 AL-730 | 艾礼富 | 个 | 2 |
| 3 | 8路继电器模块 | 艾礼富 AL-7488 | 艾礼富 | 个 | 2 |
| 4 | 中继器 | 艾礼富 ZJQ-A | 艾礼富 | 个 | 5 |
| 5 | 通讯控制器 | 艾礼富 DVR-700 | 艾礼富 | 个 | 2 |
| 6 | 云台通讯接口模块 | 艾礼富 YTMK-1 | 艾礼富 | 个 | 6 |
| 7 | 报警模块 | 艾礼富 AL-7480-1A | 艾礼富 | 个 | 95 |
| 8 | 报警模块 | 艾礼富 AL-7480-2A | 艾礼富 | 个 | 20 |
| 9 | 报警模块 | 艾礼富 AL-7480-1C | 艾礼富 | 个 | 38 |
| 10 | 三光束红外对射 | 艾礼富 ABE-50 | 艾礼富 | 对 | 94 |
| 11 | 三光束红外对射 | 艾礼富 ABE-100 | 艾礼富 | 对 | 10 |
| 12 | 三光束红外对射 | 艾礼富 ABE-250 | 艾礼富 | 对 | 14 |
| 13 | 64路指示灯模块 | 艾礼富 7464 | 艾礼富 | 个 | 2 |
| 14 | 软件 | 艾礼富 AL2005S | 艾礼富 | 套 | 2 |
| 15 | 电脑管理主机 | 联想扬天 M2622N | 联想 | 套 | 3 |
| 16 | 支架 | 艾礼富 AL-30T | 艾礼富 | 对 | 120 |
| 17 | 对射开关电源 | 福康特 24V6A | 福康特 | 个 | 12 |
| 18 | 报警喇叭 | 艾礼富 ES626 | 艾礼富 | 个 | 14 |
| 19 | 后备电池 | 福康特 12V\7.2A | 福康特 | 个 | 2 |
| 20 | 电源线 | 联嘉祥 RVV2*1.0 | 联嘉祥 | 米 | 8000 |
| 21 | 信号线 | 联嘉祥 RVSP2*1.5 | 联嘉祥 | 米 | 8000 |
| 四、监控前端 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外智能高速球 | 三星 SCC-C7439P | 三星 | 台 | 7 |
| 2 | 彩色变焦一体机 | 三星 SCZ-2250P | 三星 | 太 | 45 |
| 3 | 高清彩转黑枪机 | 三星 SCC-B2331P | 三星 | 个 | 23 |
| 4 | ICR高清彩转黑枪机 | 三星 SCC-B2333P | 三星 | 个 | 18 |
| 5 | 恒速球罩 | 嘉安 JM8309K-9寸 | 嘉安 | 个 | 45 |
| 6 | 系统控制键盘 | 三星 SCC-3100A | 三星 | 台 | 1 |
| 7 | 硬盘录像机 | 三星 SRD-871P | 三星 | 台 | 14 |
| 8 | 硬盘 | 希捷 窗口500G | 希捷 | 个 | 14 |
| 9 | 8路网络报警主机 | 艾礼富 AL-238G | 艾礼富 | 台 | 3 |
| 10 | 网络I/0开关 |  | 国产 | 台 | 3 |
| 11 | 开关电源 | 福康特 12V/1A | 福康特 | 个 | 3 |
| 12 | 8口网络交换机 | 华为 S1208 | 华为 | 台 | 3 |
| 13 | 水晶头 | 安普 | 安普 | 盒 | 2 |
| 14 | 超五类双绞线 | 联嘉祥 UTP-5E | 联嘉祥 | 箱 | 2 |
| 15 | 视频线 | 联嘉祥 SYV75-5 | 联嘉祥 | 米 | 23250 |
| 16 | 4芯控制电缆 | 联嘉祥 RVV4*0.3 | 联嘉祥 | 米 | 6500 |
| 17 | 2芯控制电缆 | 联嘉祥 RVV2*0.3 | 联嘉祥 | 米 | 6500 |
| 18 | 2芯控制电缆 | 联嘉祥 RVV2*1.0 | 联嘉祥 | 米 | 23250 |
| 19 | 立杆 | 国产定做 | 国产 | 支 | 38 |
| 20 | 视频防雷器 | 中光 ZGXM-1B-5 | 中光 | 个 | 93 |
| 21 | 三合一防雷器 | 中光 ZGZH-12 | 中光 | 个 | 52 |
| 22 | 二合一防雷器 | 中光 ZGXM-25 | 中光 | 个 | 41 |
| 23 | 控制信号防雷器 | 中光 ZGXM-1J-5 | 中光 | 个 | 39 |
| 24 | 单相电源防雷器 | 中光 ZGDD80 | 中光 | 个 | 78 |
| 25 | 电源防雷器 | 国产定做 | 国产 | 个 | 1 |
| 26 | 机房防雷接地 | 定制 | 国产 | 批 | 1 |
| 27 | 前端接地系统 | 定制 | 国产 | 批 | 1 |
| 28 | 立杆防雷接地 | 放热焊接 | 国产 | 个 | 30 |
| 五、监控中心 |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控平台服务器端 | 三星 SVM-P2 | 三星 | 套 | 1 |
| 2 | 监控平台客户端 | 三星 SVM-P2 | 三星 | 套 | 2 |
| 3 | 监控平台前端授权 | 三星 SVM-P2 | 三星 | 路 | 140 |
| 4 | 存储、转发服务器 | 宝德 PR2320NS-MR2 | 宝德 | 台 | 2 |
| 5 | 磁盘阵列IPSAN | 宝德 GS9116IS-MR2 | 宝德 | 台 | 1 |
| 6 | 客户端计算机 | 联想 K320 | 联想 | 台 | 2 |
| 7 | 解码服务器 | 宝德 PR2320NS-MR2 | 宝德 | 台 | 1 |
| 8 | 存储硬盘 | 希捷 1T | 希捷 | 块 | 14 |
| 9 | 19寸液晶监视器 | 三星 SMT-1922P | 三星 | 台 | 6 |
| 10 | 键盘鼠标套装 | 惠普 WK804PA#AB2 | 惠普 | 套 | 6 |
| 11 | 音箱 | 漫步者 | 漫步者 | 套 | 1 |
| 12 | 对讲麦克风 | 现代HY-M9 | 现代 | 个 | 1 |
| 13 | 控制台 | 定制4位操作台 | 国产 | 套 | 1 |
| 14 | 电视墙 | 三星SCM-2100P | 三星 | 台 | 10 |
| 15 | 电视墙架 | 定制 | 国产 | 套 | 1 |
| 16 | P3.75双色LED显示屏 | 三佳 | 三佳 | 块 | 1 |
| 17 | 加长VGA电缆 | 联嘉祥 | 联嘉祥 | 条 | 1 |
| 18 | 声光报警器 | 艾礼富 HC103 | 艾礼富 | 个 | 1 |
| 19 | 8路继电器模块 | 艾礼富 AL-7488 | 艾礼富 | 台 | 1 |
| 20 | 800*600*2000机柜 | 安保 42U标准机柜 | 安保 | 个 | 2 |
| 21 | 网络交换机 | 思科 WS-C2960-48TC-L | 思科 | 台 | 1 |
| 22 | 24口网络配线架 | 安普 24口 | 安普 | 个 | 1 |
| 23 | 理线架 | 安普 1U | 安普 | 个 | 1 |
| 24 | 1拖4键盘鼠标 | 永鑫通 USB-KVM-4P | 永鑫通 | 台 | 2 |

| 广东海洋大学校园视频监控设备采购（湖光校区第二期） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、光纤铺设设备与材料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 光纤 | 澳视光 | 室外12芯单模 | 米 | 6000 |
| 2 | 视频线 | 宇洪 | SYV75-5/128 | 米 | 2000 |
| 3 | 控制线 | 宇洪 | RVVP2*1.0 | 米 | 500 |
| 4 | 电源线 | 宇洪 | RVB2*1.5 | 米 | 2600 |
| 5 | 尾纤 | 飞博 | 单模FC/FC | 条 | 12 |
| 6 | 终端盒 | 飞博 | 适用 | 个 | 12 |
| 7 | 跳线 | 飞博 | 3米 | 条 | 24 |
| 8 | 管道直通 | 联塑 | N25 | 个 | 900 |
| 9 | PVC管道 | 联塑 | N25 | 米 | 4600 |
| 10 | 线材标识 | 国产 | 60MM*35MM | 套 | 100 |
| 11 | 钢丝绳 | 国产 | 国产 | 米 | 8000 |
| 12 | 铁码配件 | 国产 | 国产 | 个 | 1000 |
| 13 | I型立杆 | 定制 | 4米立杆+地龙 | 根 | 5 |
| 14 | L型立杆 | 定制 | 1.5米 | 根 | 2 |
| 二、光纤传输设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1路视频光端机 | 澳视光 | ASV6201WT/R | 套 | 9 |
| 2 | 2路视频光端机 | 澳视光 | ASV6301WT/R | 套 | 3 |
| 3 | 光端机机箱 | 国产 | W250*D300*H150MM | 个 | 12 |
| 4 | 配件 | 飞博 | 适用 | 个 | 1 |
| 三、前端设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 彩色变焦一体机 | 大华 | DH-CA-Z4423BP | 台 | 10 |
| 2 | 球型护罩 | 嘉安 | JM8307V | 台 | 10 |
| 3 | 变焦红外摄像机 | 大华 | DH-CA-FW480P-IR2-2812C | 台 | 5 |
| 4 | 红外半球摄像机 | 大华 | DH-CA-DW480BP-IR1-2812A | 台 | 1 |
| 5 | 视频防雷器 | 中光 | ZGXM-1B-5 | 个 | 20 |
| 6 | 三合一防雷器 | 中光 | ZGZH-12 | 个 | 12 |
| 7 | 单项电源防雷器 | 中光 | ZGDD80 | 个 | 1 |
| 8 | 机房防雷接地 | 定制 | 地网加接地模块 | 批 | 1 |
| 9 | 前端接地系统（地极） | 定制 | 1.2米镀锌筒 | 根 | 42 |
| 10 | 立杆防雷接地 | 定制 | 放热焊接 | 处 | 7 |
| 11 | 防雷引线 | 定制 | 10平方 | 米 | 56 |
| 四、监控联网系统软件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控平台前端授权 | 浦项 | POS-Y-ML | 路 | 16 |
| 五、后端设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 硬盘录像机 | 大华 | DH-DVR0804HF-N | 台 | 2 |
| 2 | 硬盘 | 希捷 | ST2000DM001 | 个 | 8 |
| 3 | 视频矩阵 | 浦项 | POS-V200系列32V8K | 台 | 1 |
| 4 | 转发服务主机 | 浦项 | POS-Y-AS | 套 | 1 |
| 5 | 管理服务主机 | 浦项 | POS-Y-MCU-M | 套 | 1 |
| 6 | 客服主机 | 浦项 |  | 套 | 1 |
| 7 | 32寸监视器 | 创维 | M32LA | 台 | 4 |
| 8 | 19寸监视器 | 创维 | M19LA | 台 | 1 |
| 9 | 操作台 | 定制 | 1800M*750MM | 张 | 1 |
| 10 | 电视墙机架 | 定制 | 1600MM*2200MM | 套 | 1 |
| 11 | 设备机柜 | 安保 | 800MM*600MM*2000MM | 套 | 1 |
| 12 | 4路切换器 | 永鑫通 | USB-KVM-4P | 台 | 1 |
| 13 | LED显示屏 | 定制 | 1600MM*250MM双色 | 块 | 1 |
| 14 | 交换机 | 思科 | SR2024T | 台 | 1 |

| 广东海洋大学校园视频监控系统项目建设（霞山校区） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 施工事项 | 规格 | 数量 | 单位 |
| 一、海洋大学湖光校区2期 |  |  |  |  |
| 1 | 光纤熔接 | 定做 | 144 | 芯 |
| 2 | 路面开挖以及修复 | 水泥、其他路面深：20cm*宽25cm | 1100 | 米 |
| 二、海洋大学霞山校区监控项目 |  |  |  |  |
| 1 | 光纤熔接 | 定做 | 48 | 芯 |
| 2 | 路面开挖以及修复 | 水泥、其他路面深：20cm*宽25cm | 100 | 米 |
| 三、工程安装调试 |  |  |  |  |
| 1 | 安装调试费 |  | 1 | 项 |

| 广东海洋大学海滨校区视频监控系统采购（海滨校区） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号、主要技术参数 | 制造商 | 数量 |
| 一、光纤线缆铺设材料 |  |  |  |  |
| 1 | 光纤 | 飞博、室外16芯 | 普天 | 4000 |
| 2 | 视频线 | 宇洪、SYV75-5/128 | 宇洪 | 2600 |
| 3 | 控制线 | 宇洪、RVVP2*1.0 | 宇洪 | 600 |
| 4 | 电源线 | 宇洪、RVV 2*1.5 | 宇洪 | 2100 |
| 5 | 管道直通 | 联塑、N25 | 联塑 | 1000 |
| 6 | PVC管道 | 联塑、N25 | 联塑 | 2500 |
| 7 | 钢丝绳 | 定制 | 国产 | 1000 |
| 8 | 标识牌 | 定制 | 国产 | 200 |
| 9 | I型立杆 | 定制 | 国产 | 11 |
| 10 | L立杆 | 定制 | 国产 | 7 |
| 11 | 墙面防水机箱 | 定制 | 国产 | 6 |
| 12 | PVC防水箱 | 定制 | 国产 | 10 |
| 13 | 辅助配件 | 定制 | 国产 | 1 |
| 14 | 水泥开挖与复位 | 定制 | 国产 | 200 |
| 二、光纤传输设备 |  |  |  |  |
| 1 | 1路视频光端机（带控制） | 浦项、POS-G201S | 浦项 | 3 |
| 2 | 2路视频光端机 | 浦项、POS-G202 | 浦项 | 8 |
| 3 | 2路视频光端机（带控制） | 浦项、POS-G202S2 | 浦项 | 2 |
| 4 | 8路视频光端机 | 浦项、POS-G208 | 浦项 | 1 |
| 三、前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 红外高速球 | 大华、DH-SD6923-H | 大华 | 5 |
| 2 | 变焦红外摄像机 | 大华、DH-CA-FW480CP | 大华 | 27 |
| 3 | 摄像机电源 | 小耳朵、12V、2A | 小耳朵 | 27 |
| 4 | 摄像机电源 | 小耳朵、24V、2A | 小耳朵 | 5 |
| 5 | 视频防雷器 | 中光、ZGXM-1B-5 | 中光 | 19 |
| 6 | 三合一防雷器 | 中光、ZGZH-12 | 中光 | 17 |
| 7 | 前端接地系统（地极） | 定制 | 国产 | 44 |
| 8 | 立杆防雷接地 | 放热焊接 | 国产 | 11 |
| 9 | 防雷引线 | BV10 | 广州电缆 | 170 |
| 四、监控联网系统软件 |  |  |  |  |
| 1 | 监控平台前端授权 | 浦项、POS-Y-ML | 浦项 | 35 |
| 五、后端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 硬盘录像机 | 大华、DH-DVR0804HG-S/N-E | 大华 | 5 |
| 2 | 硬盘 | 希捷、SATA/2T | 希捷 | 15 |
| 3 | 视频矩阵 | 浦项、POS-V200 | 浦项 | 1 |
| 4 | 客服主机 | 联想、ThinkCentre M8500T | 联想 | 1 |
| 5 | 管理转发主机（含软件） | 浦项、POS-Y-AS | 浦项 | 1 |
| 6 | 管理服务主机（含软件） | 浦项、POS-Y-MUC-M | 浦项 | 1 |
| 7 | 监视器 | 创维、M32A、32寸液晶监控器 | 创维 | 4 |
| 8 | 监视器 | 创维、M19A、19寸液晶监控器 | 创维 | 1 |
| 9 | 监视器 | 创维、M19A、19寸液晶监控器 | 创维 | 1 |
| 10 | 操作台 | 定制 | 国产 | 1 |
| 11 | 电视墙机架 | 定制 | 国产 | 1 |
| 12 | 机柜 | 安保 | 安保 | 1 |
| 13 | LED显示屏 | 定制 | 国产 | 1 |
| 14 | 交换机 | 思科、WS-C2960S-24TS-S | 思科 | 1 |
| 15 | 键盘鼠标切换器 | 胜为、混接式2口KVM电脑切换器 | 胜为 | 1 |
| 16 | 硬盘录像机切换键盘 | 定制 | 国产 | 1 |

三、商务要求

1、维修服务响应时间要求

故障响应：中标人在接到校方电话或书面的检修通知后，综合考虑校方处于偏远郊区位置，一般故障技术人员必须24小时内到达现场，重大事故（16个以上摄像头不能正常工作）技术人员必须12小时内到达现场。

故障修复：前端设备6小时内修复、后端设备12小时内修复、重大事故24小时内修复，特殊情况如故障修复需要联系设备厂家上门维修或返厂维修时，最长时间不能超过5个工作日，修复后必须由校方相关人员确认。

故障设备更换：在故障现场不能修复的设备，中标人需要应急替换所用的设备时，应提前通知校方，征得校方同意后方可更换，相关费用按照协商后的清单单价与校方另行结算，结算方式按照季度进行支付，支付同时中标人应提供正式发票。更换后的损坏件应交由校方查验。校方若需更换相关设备及其配件，事先要与中标人技术人员沟通确认后方可进行更换，中标人有义务对其错误进行指正。若校方未经中标人技术人员确认，执意更换造成的设备故障及其损失，由校方自行承担，中标人不承担相关责任。

2、付款方式：款项支付方式：分两次支付，即第一季度完成定检后支付一次，支付合同总金额的50%，完成项目四个季度的定检后支付一次，支付合同总金额的50%；支付时，乙方需要提供相应金额的正式发票。

3、提供服务期限：此次视频监控系统维护保养项目服务工作的期限为1年。甲方可根据维保单位的综合服务情况与乙方进行合同续约。

4、提供服务地点：按采购人用户指定。

5、中标单位有义务对安保人员进行监控系统进行培训。

第三部分　投 标 人 须 知

一、说  明

1．适用范围

1.1本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的采购。

2. 定义

2.1 “采购人\招标采购单位”是指：广东海洋大学。

2.2 “监管部门”是指：广东海洋大学监察处

2.3 “中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

3. 合格的货物和服务

3.1 “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

4．投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

5. 招标文件的构成

5.1招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

1) 投标邀请书

2) 采购项目内容

3) 投标人须知

4) 合同书格式

5) 投标文件格式

6) 在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等

5.2投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

6. 招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知招标人。招标人将组织采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，招标人将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

6.2投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，招标人将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

7. 招标文件的修改

7.l在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

7.2修改后的内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标人确认。

7.3为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可适当推迟投标截止期，但应发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。

三、投标文件的编制和数量

8．投标的语言

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

9．投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

10. 投标文件编制

10.1投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

10.2投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

10.3投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标人及采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

10.4如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

11. 投标报价

11.1投标报价不得超过本项目的采购预算，否则作无效投标处理。中标总价为完成本项目所需费用的总和，即含税全包价。招标人不再支付任何费用。投标人的投标报价须以人民币为单位。若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

11.2投标人应按照招标文件项目要求规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《开标一览表》和《投标明细报价表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。

11.3《投标明细报价表》填写时应响应下列要求：

1) 对于报价免费的项目必须标明“免费”；

2) 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；

12. 备选方案

12.1只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。（招标文件允许有备选方案的除外）

13. 本项目不接受联合体投标

14. 投标人资格证明文件

14.1投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，包括但不限于下列文件：

1）投标函；

2）法定代表人资格证明书及授权委托书；

3）投标保证金交纳凭证；

4）关于资格的声明函及资格证明文件：

a．投标人情况介绍表、有效的且通过年审的工商营业执照或事业单位法人证书、税务登记证、组织机构代码证等复印件；

b．投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

14.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

15. 投标保证金：本项目不设投标保证金。

16. 投标的截止期

16.1 投标的截止时点为招标公告所列投标截止时间，超过截止时点后的投标为无效投标。

17. 投标文件的数量和签署

17.1 投标人应编制投标文件一式 5 份，其中正本一份和副本 4 份，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

17.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

17.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

四、投标文件的递交

18. 投标文件的密封和标记

18.1 为方便开标时唱标，投标人应将《开标一览表》一份单独密封提交，并在信封上清晰标明“开标一览表”字样。投标人应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

18.2 信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在（招标文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。

18.3如果未按要求密封和标记，招标人对误投或提前启封概不负责。

19. 投标文件的修改和撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

19.2 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知招标人。

19.3 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

五、开标、评标定标

20. 开标

20.1 招标人在《投标邀请书》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。参加开标的投标人代表应签到以证明其出席。

20.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标采购单位委托的机构检查并见证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案。

21． 招标人做好开标记录，开标记录由各投标人签字确认。

22. 评标委员会的组成和评标方法

22.1 评标由招标人依照相关规定组建的评标委员会负责。

22.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为资格性审查、符合性检查和商务评议、技术评议、价格评议。

22.3 本次评标采用综合评分法方法，具体见本部分“九 评标方法、步骤及标准”。

23. 投标文件的初审

23.1 评标委员会将依法审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、是否按招标文件的规定密封和标记等。

23.2 评标委员会对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效。

23.3 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

23.4 投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

23.4.1 在资格性审查、符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

1）投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交不符合招标文件要求的；

2）投标总金额超过本项目采购预算；

3）投标人的投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

4）不具备招标文件中规定资格要求的；

5）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

6）投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

7）主要项目要求有重大负偏离的；

8）符合招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的。

9）不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

23.4.2评标委员会对各投标人进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

24. 投标文件的澄清

24.1 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出。

24.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

25. 投标的评价

25.1 评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

26. 授标

26.1 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告，按照得分由高到低的顺序 2 名推荐中标候选人名单，其中综合得分最高的为第一中标候选人。

26.2 采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

26.3 中标人确定后，招标人将在学校校园网上发布中标公告，并向中标人发出《中标通知书》。

- 替补候选人的设定与使用。

- 27.1 中标候选人因自身原因不在规定时间内与招标人签订采购合同的，招标人可取消该投标人的中标候选人资格（并保留追究其法律责任的权利），然后在中标候选人名单中依序确定下一中标候选人中标，或重新招标。

六、质疑

28. 如果投标人对此次采购活动有疑问，可依法向招标人提出质疑。招标人应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。

七、 合同的订立和履行

29. 合同的订立

29.1  采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起30日内按招标文件要求和中标人投标文件承诺及相关法律法规签订采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

30. 合同的履行

30.1采购合同订立后，合同的履行适用《合同法》。

八、适用法律

31. 采购人及投标人的一切招标投标活动均适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

九  评标方法、步骤及标准

32.评标方法

本次评标采用综合评分法，(服务和商务60%，价格40%)即各评委对各投标人的技术，商务，价格部分按招标文件要求进行评审和打分，综合得分最高的投标人被推荐为第一中标候选人。

33.评标步骤

评标委员会对投标文件的评审分为初审、比较与评价：

初步评审（具体见初步评审表）

33.1  评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

33.2  评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

33.3  招标失败

本项目招标出现下列情况之一，将视为招标失败，招标方将重新组织或采取其他采购方式。

（1）	投标截止时，投标人少于三家。

（2）	评标委员会经评审，合格投标人不足三家的。

详细评审

33.5  详细评审是评标委员会对通过初步评审的投标文件进行技术商务和价格评审。

- 服务、商务评分（共60分）：评标委员会就各投标人对用户需求书中各项服务商务要求进行评审和比较，并量化打分，具体见服务、商务评分表。

- 价格得分（40分）：价格得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为40分；其他投标人的价格得分按如下公式计算：

价格得分=（评标基准价÷投标报价）×40。

33.6  服务商务得分及综合得分的统计

招标代理机构工作人员就各评委的服务商务评分的算术平均值作为该投标人的技术得分和商务得分。将投标人的服务商务得分和价格得分相加，计算得出本项目通过初审投标人的综合得分。

33.7   评标委员会按本项目综合得分由高到低的排名顺序（出现综合得分并列时，投标总价低的投标人名次靠前；若综合总得分和投标总价都相同，由全体评委投票确定名次），推荐综合得分最高的投标人为第一中标候选人，并向招标人出具书面评标报告。

附件：评审表

初步评审表

| 序号 | 评审内容 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资质是否符合招标文件的要求 |  |  |  |
| 2 | 资格证明文件是否齐全 |  |  |  |
| 3 | 保证金是否按招标文件要求提交 |  |  |  |
| 4 | 投标有效期是否为90天 |  |  |  |
| 5 | 投标文件符合招标文件的式样和签署要求 |  |  |  |
| 6 | 主要项目要求无重大负偏离 |  |  |  |
| 7 | 投标报价是固定唯一价且不超过采购预算 |  |  |  |
| 8 | 投标人必须具有安防工程企业设计施工维护能力二级或以上证书；或者《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》（或备案证明）二级或以上资质； |  |  |  |
| 9 | ★采购需求实质性响应条款一览表。 |  |  |  |
| 10 | 投标文件实质性响应招标文件要求，且无经评委认定为无效标的内容和条款 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

注： 1.评委在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”

2.有半数以上的评委对投标人的结论为“不合格”则该投标人为不合格投标人，不得进入下一步详细评审。

服务评分表

| 分值（35） | 评审内容 | 评分细则 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 系统保养方案 | 考查有效投标人的校园系统保养维修方案情况。横向对比；优的计10-15分；一般的计5-10分；差计0-5分。 |  |  |  |
| 10 | 设备故障排除应急方案 | 考查有效投标人的设备故障排除应急方案情况进行。横向对比；优的计7-10分；一般的计4-7分；差计0-4分。 |  |  |  |
| 7 | 常见故障分析及维保表单 | 考查有效投标人拟投入本项目常见故障分析及维保表单。横向对比；较优的计5-7分；较良的计3-5分；差计0-3分。 |  |  |  |
| 3 | 技术培训 | 技术培训方案非常好，计2-3分； 技术培训方案一般，计1-2分； 技术培训方案非常较差，计0-1分。 |  |  |  |

注：各评委按规定的范围内进行量化打分，并统计总分。

商务评分表

| 分值（25） | 评审项目 | 评分范围 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10分 | 投标人的荣誉 | 具有ISO 9001:2008质量体系认证证书、OHSM18001职业健康安全管理体系认证证书、ISO14001：2004环境管理体系认证证书、 国家税务部门颁发的A级纳税信用等级证书的，每提供一个证书得2.5分，不提供不得分，最高10分。 |  |  |  |
| 15分 | 类似项目业绩 | 投标人自2013年1月1日以来完成的单个监控维护保养服务项目合同金额在20万元或以上的业绩，每提供一份得3分，此项最高得15分。（须提供合同要点复印件,以合同生效时间为准）。 |  |  |  |

注：各评委按规定的范围内进行量化打分，并统计总分。

第四部分　合同书格式

采购合同书

采购编号：________________________

项目名称：广东海洋大学三校区视频监控维护保养服务采购项目

甲方（用户方）：广东海洋大学

乙方：

根据有关法律法规，在自愿、平等、协商一致的基础上，用户方委托乙方对用户方三个校区视频监控系统检查测试和维修保养。

第一条：维护保养工程概况

广东海洋大学现有视频监控系统，由于广东海洋大学视频监控系统质保已经到期，为保障我校视频监控系统稳定运行，正常管理校园治安，我校需视频监控系统及设备进行维保服务外包。广东海洋大学视频监控系统维保范围包括：系统平台及支撑平台运行的软件系统、服务器、存储设备、网络传输设备、客户端、矩阵、通信线缆及配套器件等中心设备；对广东海洋大学三个校区的视频监控系统前端摄像头、传输、存储、线缆、显示设备等设备的运行检查、维护保养、设备调试、故障维修等工作。（备注：项目包括的实时系统故障响应、设备维护保养、一年4次定期巡检（每季度1次）等工作）。

第二条：甲方权利义务

1、向乙方提供三个校区视频监控系统的图纸、表单各壹份。

2、指派保卫处为用户方代表负责合同履行。

3、依照合同约定按时给乙方支付维护保养工程。

第三条：乙方权利义务

1、乙方委托专业技术人员按有关法规和技术规范规定对视频监控系统进行检查测试和维修、保养并配合甲方做好视频监控系统的日常行政管理，保证视频监控系统的正常运行。

2、乙方派出的视频监控维护管理人员的工资、福利、保险等一切费用由乙方负责。

3、乙方每季度定期一次对视频监控系统进行全面系统检测及维护保养，并认真做好记录和检测报告，经双方签字确认存档备查。

4、用户方若不能按合同约定依时付款和履行合同条款，乙方有权终止合同。

第四条：维护保养期限

1、维护保养期限：自     年  月  日始至     年   月   日止。

2、若用户方对乙方工作不满意，要求提前终止合同，应提前一个月通知乙方，以便办理合同终止手续。

3、合同期满，本合同自行终止。甲方可根据维保单位的综合服务情况，进行合同续约。

第五条：维护保养费及付款方式

1、本合同维护保养期限为一年，合同总金额暂定价为人民币_______________。即每年维护保养费为人民币           ____________，（所产生的一切人工费用由中标人承担。设备更换的硬件费用由学校承担。相关费用按照协商后的清单单价与校方另行结算，结算方式按照季度进行支付，支付同时中标人应提供正式发票。单次维护费或零配件更换低于100元由中标人承担，单次或单项高于100元的由发包人承担）。

2、付款方式：分两次支付，即第一季度完成定检后支付一次，支付合同总金额的50%，完成项目四个季度的定检后支付一次，支付合同总金额的50%；支付时，乙方需要提供相应金额的正式发票。

3、付款至本合同指定账户。

第六条：违约责任

乙方未能在本合同约定时间内作出故障响应或故障修复的，每违约一次，按合同总金额的0.1%向甲方支付违约金。

合同双方任何一方不履行合同条款或不按合同约定履行条款的其它情况，均属违约，由违约方承担违约责任，赔偿因其违约造成的损失，并支付合同价款总额     %的违约金；

第七条：不可抗力

1、不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

2、签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

本合同一式四份，甲乙相方各执两份，具有同等法律效力。本合同自双方法人代表签字并加盖合同专用章或公章之日起生效，合同生效日期以最后一个签字日为准。

本合同未尽事宜，双方友好协商，达成解决方案，经双方签字后，可作为本合同的有效附件。

用户方：广东海洋大学                乙方：

法人代表：                        法人代表：

法人代表委托人:                   法人代表委托人：

日期：   年     月     日         日期：   年     月     日

第五部分　投标文件格式

投标文件

（正本/副本）

采购项目编号：

采购项目名称：

投标人名称：

日期：       年     月    日

## 一、 投标函格式

投 标 函

致：

我方确认收到贵方提供的招标编号为ZBCG20171011N1的广东海洋大学三校区视频监控维护保养服务采购项目招标文件的全部内容，我方（投标人名称）作为投标者正式授权（授权代表全名、职务）代表我方进行有关本次投标的一切事宜。我方完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

- 我方决定参加：招标编号为_________________ 的投标。

- 我方提交的投标文件为：正本一份，副本四份。

- 投标总价为固定不变价。本项目货物之供应和有关服务的投标总价为        。

- 本投标文件的有效期为在投标截止日后90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止。

- 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与其投标有关的任何其它数据或信息。

- 我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的投标。

- 我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修正文（如果有的话）和所有提供的参考资料以及有关附件并完全明白，我方放弃对这方面有不明或误解的权利。

- 我方明白并愿意在规定的开标时间和日期之后，投标有效期之内撤回投标，则投标保证金将被贵方没收。

- 我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

- 如我方被授予合同，我方同意按招标文件规定向采购代理机构支付中标服务费。

（11）与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地    址：                                   邮政编码：

电    话：                                   传    真：

投标人（法人公章）：

授权代表姓名（签名）：

日  期：

## 二、法定代表人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人资格证明书

致：广东海洋大学：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：                        （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件（双面）

（2）法定代表人授权委托书

致：广东海洋大学：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：                                                   。

授权单位：          （盖章）     法定代表人：         （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不需提交。

代理人身份证复印件（双面）

## 三、 投标报价表格式

开标一览表

项目名称：广东海洋大学三校区视频监控维护保养服务采购项目

招标编号：ZBCG20171011N1

| 项目内容 | 投标总报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 广东海洋大学三校区视频监控维护保养服务采购项目 | 小写： 元 大写： 元 |  |

说明：1.此表的投标价格包括了服务、保险、税费、其它费用等一切支出。

2.此表除装订于投标文件中外，还应将此表复印一份置于开标信封中。

投标人（加盖公章）：

法人代表或授权委托人（签字）： _____________

日  期：

## 四、资格证明材料

- 投标人的营业执照副本或事业法人资格证、组织机构代码证、税务登记证（复印件加盖公章）。

- 投标人提供有效的资质证书复印件（复印件加盖公章）。

- 投标人必须具有安防工程企业设计施工维护能力二级或以上证书；或者《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》（或备案证明）二级或以上资质；

- ★采购需求实质性响应条款一览表；

- 其它投标人认为有必要提供的文件。

## 五、项目要求响应表格式

项目要求响应表

项目名称：广东海洋大学三校区视频监控维护保养服务采购项目

招标编号： ZBCG20171011N1

| 序号 | 条款号 | 项目要求条款 | 响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |

说明:   投标人递交的投标文件中与招标文件的项目要求部分有不同时，应逐条列在项目要求差异表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人（加盖公章）：

法人代表或授权委托人（签字）： _____________

日  期：

## 六、项目要求差异表格式

项目要求差异表

项目名称：广东海洋大学三校区视频监控维护保养服务采购项目

招标编号：ZBCG20171011N1

| 序号 | 招标文件要求 |  | 投标文件内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 简要内容 | 条款号 | 实际响应的具体内容 |

说明:投标人应根据其提供的货物和服务，对照招标文件《采购项目内容》中的项目要求条款有差异的，则在差异表中写明实际响应的具体内容。无差异的请留空，但必须提供此表。

投标人（加盖公章）：

法人代表或授权委托人（签字）： _____________

日  期：

## 七、服务评分内容响应（格式自拟）

2、系统保养方案

3、设备故障排除应急方案

4、常见故障分析及维保表单

5、技术培训

投标人（加盖公章）：

法人代表或授权委托人（签字）： _____________

日  期：

## 八、商务评分内容响应（格式自拟）

1、投标人综合实力

2、项目负责人资质及荣誉

3、投标人的荣誉

4、类似项目业绩

投标人（加盖公章）：

法人代表或授权委托人（签字）： _____________

日  期：

## 九、 开标信封

开标信封

内装：

1．开标一览表；

2．法定代表人授权委托书。

以上资料复印件加盖公章。

说明：本“开标信封”需单独密封提交。