## Sheet1
高水平大学科研仪器设备动态项目库拟推荐设备清单
单位： | 水产学院
编号 | 设备名称 | 预算金额(万元) | 主要功能 | 适用范围 |  | 所属项目名称 | 专家及论证意见（3位以上专家)
|  |  |  | 学科类别 | 拟配置实验室
1 | 548L智能型超低温冰箱 | 8.5 | 样品保存 | 水产 | 水产学院科研公共平台 | 高水平大学重点学科（水产）-中大科技创新平台 | 本采购项目论证充分，程序符合法律规定。该仪器效益预测好，选型正确，能满足学校及重点实验室的教学与科研需要。国产超低温冰箱因成本和技术问题故采用的压缩机较进口冰箱差，整机的制冷系统结构不如进口冰箱先进，故冰箱温度稳定性一般，容易出现故障，从而使保存的生物样品被破坏，影响试验的进程，特别对某些珍贵样品一旦破坏，后果不堪设想。该类仪器无法在国内获取，建议购买。论证专家：郑怀平、朱华平、陶启友，马冬梅，唐晓山
2 | 682L智能型超低温冰箱 | 9.5 | 样品保存 | 水产 | 水产学院科研公共平台 | 高水平大学重点学科（水产）-中大科技创新平台 | 本采购项目论证充分，程序符合法律规定。该仪器效益预测好，选型正确，能满足学校及重点实验室的教学与科研需要。国产超低温冰箱因成本和技术问题故采用的压缩机较进口冰箱差，整机的制冷系统结构不如进口冰箱先进，故冰箱温度稳定性一般，容易出现故障，从而使保存的生物样品被破坏，影响试验的进程，特别对某些珍贵样品一旦破坏，后果不堪设想。该类仪器无法在国内获取，建议购买。论证专家：郑怀平、朱华平、陶启友，马冬梅，唐晓山
3 | 815L智能型超低温冰箱2台 | 21.4 | 样品保存 | 水产 | 水产学院科研公共平台 | 高水平大学重点学科（水产）-中大科技创新平台 | 本采购项目论证充分，程序符合法律规定。该仪器效益预测好，选型正确，能满足学校及重点实验室的教学与科研需要。国产超低温冰箱因成本和技术问题故采用的压缩机较进口冰箱差，整机的制冷系统结构不如进口冰箱先进，故冰箱温度稳定性一般，容易出现故障，从而使保存的生物样品被破坏，影响试验的进程，特别对某些珍贵样品一旦破坏，后果不堪设想。该类仪器无法在国内获取，建议购买。论证专家：郑怀平、朱华平、陶启友，马冬梅，唐晓山
4 | 热导铜内壁CO2培养箱 | 7.4 | 细胞、组织、细菌培养 | 水产 | 水产学院科研公共平台 | 高水平大学重点学科（水产）-中大科技创新平台 | 本采购项目论证充分，程序符合法律规定。该仪器效益预测好，选型正确，能满足学校及重点实验室的教学与科研需要。二氧化碳培养箱是用于细胞、细菌培养的装置，其温度、湿度控制是重要的性能指标。与国内设备比较，进口设备在温控和湿度控制上更稳定；在预防临时断电方面，气套式较传统水套式装置能更长时间维持培养箱内温度，从而保证培养生物活性，更能满足实验室建设要求。该类仪器无法在国内获取，建议购买。论证专家：郑怀平、朱华平、陶启友，马冬梅，唐晓山
5 | 10L夹套式全自动发酵罐 | 60 | 微生物发酵等 | 水产 | 水产学院科研公共平台 | 高水平大学重点学科（水产）-中大科技创新平台 | 本采购项目论证充分，程序符合法律规定。该仪器效益预测好，选型正确，能满足学校及重点实验室的教学与科研需要。夹套式全自动发酵罐优点显著：一台主机预留多种接口可以任意选择标准的5种罐体，进行微生物，细胞，植物等发酵研究；标准的1:2径高比，溶氧率非常高，细胞发酵培养稳定效果好；温度，转速，蠕动泵均可做15级的连续自动控制，非常适合实验室从研究到实际应用中的摸条件操作。该设备不仅适用于研究通过培养菌体生产人们需要的产物，且已成为生物反应、发酵工艺教学和研发的重要设备，广泛地用于其他许多学科领域的研究中。该类仪器无法在国内获取，建议购买。论证专家：郑怀平、朱华平、陶启友，马冬梅，唐晓山
6 | 自动组织包埋机 | 15 | 生物病理组织包埋 | 水产 | 水产学院科研公共平台 | 高水平大学重点学科（水产）-中大科技创新平台 | 本采购项目论证充分，程序符合法律规定。该仪器效益预测好，选型正确，能满足学校及重点实验室的教学与科研需要。自动组织包埋机优点显著：冷台热台的模块化设计具有较高灵活性；石蜡出口的触发开关高度可调便于大型组织的包埋；“速冷点”依靠半导体制冷使其与周围热台绝缘良好，便于样本定位。该设备不仅适用于制作观察正常细胞组织的形态结构的切片，且已成为在病理学和法医学等学科用以研究、观察及判断细胞组织的形态变化的主要方法，广泛地用于其他许多学科领域的研究中。该类仪器无法在国内获取，建议购买。论证专家：郑怀平、朱华平、陶启友，马冬梅，唐晓山
7 | 全密闭自动脱水机 | 39 | 常规切片制作的脱水 | 水产 | 水产学院科研公共平台 | 高水平大学重点学科（水产）-中大科技创新平台 | 本采购项目论证充分，程序符合法律规定。该仪器效益预测好，选型正确，能满足学校及重点实验室的教学与科研需要。在动物组织处理过程中，全自动组织脱水机全程自动完成对组织样品的处理，确保了组织处理的安全性和可靠性，为高质量的切片做好准备。该设备不仅适用于制作观察正常细胞组织的形态结构的切片，且已成为在病理学和法医学等学科用以研究、观察及判断细胞组织的形态变化的主要方法，广泛地用于其他许多学科领域的研究中。该类仪器无法在国内获取，建议购买。论证专家：郑怀平、朱华平、陶启友，马冬梅，唐晓山
8 | 生物切片机 | 13.5 | 常规石蜡组织切片 | 水产 | 水产学院科研公共平台 | 高水平大学重点学科（水产）-中大科技创新平台 | 本采购项目论证充分，程序符合法律规定。该仪器效益预测好，选型正确，能满足学校及重点实验室的教学与科研需要。该设备不仅适用于制作观察正常细胞组织的形态结构的切片，且已成为在病理学和法医学等学科用以研究、观察及判断细胞组织的形态变化的主要方法，广泛地用于其他许多学科领域的研究中。该类仪器无法在国内获取，建议购买。论证专家：郑怀平、朱华平、陶启友，马冬梅，唐晓山
9 | 振动切片机 | 13 | 在未冰冻或包埋的生理环境中固定组织或新鲜组织的单层或厚切片 | 水产 | 水产学院科研公共平台 | 高水平大学重点学科（水产）-中大科技创新平台 | 本采购项目论证充分，程序符合法律规定。该仪器效益预测好，选型正确，能满足学校及重点实验室的教学与科研需要。在动物组织处理过程中，振动切片机可完成对较厚组织样品的处理，确保了组织处理的安全性和可靠性，为高质量的样本观察做好准备。该设备不仅适用于制作观察正常细胞组织的形态结构的切片，且已成为在病理学和法医学等学科用以研究、观察及判断细胞组织的形态变化的主要方法，广泛地用于其他许多学科领域的研究中。该类仪器无法在国内获取，建议购买。论证专家：郑怀平、朱华平、陶启友，马冬梅，唐晓山
10 | 法国爱茵斯贝T2006S型等离子空气消毒机 | 80 | 空气消毒，快速将普通实验室升级为生物清洁实验室 | 水产 | 水产学院科研公共平台 | 高水平大学重点学科（水产）-中大科技创新平台 | 本采购项目论证充分，程序符合法律规定。该仪器效益预测好，选型正确，能满足学校及重点实验室的教学与科研需要。爱茵斯贝等离子空气消毒机是目前世界上最先进的空气消毒设备，它人机共存，持续消毒灭菌，是迄今为止唯一能实现环境“动态高效灭菌”的物理技术，它施工简单，与传统空气消毒设备相比具有其建造成本及维护成本仅为传统层流的1/2，即节省又高效。该类仪器无法在国内获取，建议购买。论证专家：陈华德，吴德沛，李军民，黄晓军，刘代红
11 | 高通量荧光定量PCR仪（进口设备，10万美元） | 65.2 | PCR | 水产 | 水产学院科研公共平台 | 高水平大学重点学科（水产）-中大科技创新平台 | 本采购项目论证充分，程序符合法律规定。该仪器效益预测好，选型正确，能满足学校及重点实验室的教学与科研需要。高通量荧光定量PCR仪是分子生物学教学科研必备设备，该设备性能稳定、精度高，性价比好，符合使用单位的教学和科研要求，该类仪器无法在国内获取，建议购买。论证专家：朱春华，陈蓉，饶颖竹，李水生
12 | 荧光定量PCR仪（进口设备，7万美元） | 45.64 | PCR | 水产 | 水产学院科研公共平台 | 高水平大学重点学科（水产）-中大科技创新平台 | 本采购项目论证充分，程序符合法律规定。该仪器效益预测好，选型正确，能满足学校及重点实验室的教学与科研需要。荧光定量PCR仪是分子生物学教学科研必备设备，该设备性能稳定、精度高，性价比好，该类仪器无法在国内获取，建议购买。论证专家：朱春华，陈蓉，饶颖竹，李水生
13 | 显微操作系统（进口设备，11.5万美元） | 74.98 | 显微操作 | 水产 | 水产学院科研公共平台 | 高水平大学重点学科（水产）-中大科技创新平台 | 本采购项目论证充分，程序符合法律规定。该仪器效益预测好，选型正确，能满足学校及重点实验室的教学与科研需要。显微镜操作系统属于高精密科研设备，广泛应用于组织学、细胞生物学、发育生物学和遗传育种等领域的研究。该仪器的配置和技术指标均符合广东海洋大学水产学院的科研与教学要求，可靠程度高，后期维护保障性高，使用安全，绿色节能，该类仪器无法在国内获取，建议购买。论证专家：张勇，邓思平，陈蓉，陈兰美
14 | 倒置荧光显微镜（进口设备，6.8万美元） | 44.336 | 显微观察 | 水产 | 水产学院科研公共平台 | 高水平大学重点学科（水产）-中大科技创新平台 | 倒置和体式荧光显微镜属于精密科研设备，广泛应用于组织、细胞观察与鉴定，广泛用于生物学，遗传学等领域的研究，是重要的科研工具。该仪器的配置和技术指标均符合广东海洋大学水产学院的科研与教学要求，可靠程度高，后期维护保障性高，使用安全，绿色节能，该类仪器无法在国内获取，建议购买。论证专家：张勇，邓思平，陈蓉，陈兰美
15 | 体式荧光显微镜（进口设备，5.3万美元） | 34.556 | 显微观察 | 水产 | 水产学院科研公共平台 | 高水平大学重点学科（水产）-中大科技创新平台 | 倒置和体式荧光显微镜属于精密科研设备，广泛应用于组织、细胞观察与鉴定，广泛用于生物学，遗传学等领域的研究，是重要的科研工具。该仪器的配置和技术指标均符合广东海洋大学水产学院的科研与教学要求，可靠程度高，后期维护保障性高，使用安全，绿色节能，该类仪器无法在国内获取，建议购买。论证专家：张勇，邓思平，陈蓉，陈兰美
16 | 基因导入仪 | 9.57 | 将核酸、蛋白等导入细胞 | 水产 | 水产学院科研公共平台 | 高水平大学重点学科（水产）-中大科技创新平台 | 本采购项目论证充分，程序符合法律规定。该仪器效益预测好，选型正确，能满足学校及重点实验室的教学与科研需要。拟采购的品牌型号具有先进性、前沿性和适用性 ，属目前的领先品牌，技术指标先进,价格合理，且目前尚无国产品可以实现和达到其功能、性能，建议采购。论证专家：陈义烘，谢文平，刘玉革,陈兰美，陈锦灿
17 | 台式高速离心机 | 23.364 | 微量样品快速分离合成 | 水产 | 水产学院科研公共平台 | 高水平大学重点学科（水产）-中大科技创新平台 | 本采购项目论证充分，程序符合法律规定。该仪器效益预测好，选型正确，能满足学校及重点实验室的教学与科研需要。该仪器用于样品快速分离合成，为实验室样品前处理必备仪器。该设备广泛用于教学科研，实用性强，预计使用效率较高，技术指标先进,价格合理，且目前尚无国产品可以实现和达到其功能、性能，建议采购。论证专家：陈义烘，谢文平，刘玉革,陈兰美，陈锦灿
18 | 自动化样品破碎仪 | 15.51 | 样品处理，可用于高通量分析 | 水产 | 水产学院科研公共平台 | 高水平大学重点学科（水产）-中大科技创新平台 | 本采购项目论证充分，程序符合法律规定。该仪器效益预测好，选型正确，能满足学校及重点实验室的教学与科研需要。该仪器的购置不但能进一步优化实验室的仪器自动化，更重要的是能加速样品前处理破碎，满足样品均质化和检测流程标准化得要求，提高检测结果的可信性。该类仪器无法在国内获取，建议购买。论证专家：陈义烘，谢文平，刘玉革,陈兰美，陈锦灿
19 | 细胞遗传工作站(染色体核型分析系统） | 52.272 | 染色体核型和FISH分析研究 | 水产 | 水产学院科研公共平台 | 高水平大学重点学科（水产）-中大科技创新平台 | 本采购项目论证充分，程序符合法律规定。该仪器效益预测好，选型正确，能满足学校及重点实验室的教学与科研需要。该设备对染色体核型的分析，对分析物种遗传育种和进化分类研究具有一定意义，技术指标先进,价格合理，且目前尚无国产品可以实现和达到其功能、性能，建议采购。论证专家：陈义烘，谢文平，刘玉革,陈兰美，陈锦灿
20 | 斑马鱼行为学分析系统 | 42.966 | 斑马鱼胚胎，幼鱼，成鱼高通量行为分析 | 水产 | 水产学院科研公共平台 | 高水平大学重点学科（水产）-中大科技创新平台 | 该设备可实现自动跟踪和分析斑马鱼的运动,活动和行为，对斑马鱼行为学的研究有很大的帮助，使用效率高，建议采购。论证专家：陈义烘，谢文平，刘玉革,陈兰美，陈锦灿
合计 |  | 675.694